문서번호	기전과-7183
결재일자	2017.10.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
황준석		곽희영	10/16 이종엽
협조
	주무관		문준호

한강교량 경관조명 점검계획 보고

2017.10

성동도로사업소

(기 전 과)

한강교량 경관조명 점검계획 보고

한강교량 경관조명 시설물의 부점등 및 세척에 대해 2017년 계약된 유지보수 업체와 합동점검을 실시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 보고 드림.

□ 공사개요

□ 공 사 명 : 2017년 경관조명 유지보수공사(연간단가)

□ 계약업체 : 유니슨전기(주) *******

□ 계약금액 : 금40,023,650원

□ 계약기간 : 2017. 2.28 ~ 2017.12.31

□ 시설현황

시 설 명	설 비 명	규격	수량	단위	비 고
동호대교	경관조명	NH 250W	188	개	2017.10.17. 점검예정
		NH 400W	68	〃
		MH 400W	112	〃
		LED 30W	254	〃
성수대교	경관조명	NH 70W	818	〃
		NH 250W	20	〃
		MH 400W	20	〃
영동대교	경관조명	NH 150W	40	〃	2017.10.18. 점검예정
		LED 9W	156	〃
		LED 10W	504	〃
		LED 15W	804	〃
광진교	경관조명	NH 250W	71	〃
		MH 400W	74	〃

□ 점검개요

□ 점 검 자 : 기전과 담당자 1명, 유니슨전기(주) 공사관계자 2명

□ 점검일시 : 2017.10.17 ~ `17.10.18

□ 점검대상 : 동호대교 경관조명 등 4개소

□ 점검내용

- 한강교량 야간 경관조명 부점등 여부

- 등기구 노후로 인한 손상여부 및 외관상태 점검

- 추계대비 등기구의 먼지 및 각종 오염물질로 인한 조도 저하 여부 등

□ 향후계획

□ 상기와 같이 경관조명 계약된 업체와 함께 야간 점검을 실시하고, 필요시 작업 사항에 대해서는 차후 작업지시 내용에 포함하여 보수 예정으로 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.  끝.