＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	아리수통합정보시스템 주간점검 보고(2017.10월 2주차)

1. 급수운영과-8349(2016.10.12.,『'17년 아리수통합정보시스템 유지관리 추진계획』)호와 관련입니다.

2. 아리수통합정보센터에서 운영중인 주전산기 및 운영장비, 응용S/W에 대한「'17년 10월 2주차」주간점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 점검 내역

구 분		장 비 명	점검결과	비 고
서버실	주전산기 /통신장비	통합DB서버 2식, 통신서버 2식, SCADA서버 2식, 웹 서버, 스토리지, 방화벽, 라우터, UPS	정상
센터기계실 및 운영실	CCTV 및 화상회의	View 서버#1~8, 화상회의서버	정상
	중앙감시반	DLP CUBE#1~18, Wall Controller, 통합컨트롤러	정상
	운영장비	NMS W/S 등 17식, 플로터	정상
	부대장비	방송설비	정상
	운영장비	NMS, 방화벽관리, TSS, EWS, IOS#1~4, 유량 관리, 수질/시설물관리, 공급 및 생산관리 각 2식, CCTV Viewer#1~3, 플로터, 화상회의 부속장비	정상
	응용S/W	생산관리, 공급관리, 원격감시, 영상감시	정상

나. 특이사항

- 통합DB서버 이중화(RAC : Real Application Clustering) 구성 및 서비스 정상화 작업 : 10.10(화)

- 생산관리시스템 행정망 이전으로 서비스 일시 중단

‣ 행정망IP 신규할당 및 방화벽 룰 등록 후 서비스 재개 예정 : 10.20(금) 限

- 전산정보과 서버실에 설치되어 있는 공급관리HMI(#1)를 통합정보센터로 이전 설치 :10.13(금)

‣ 공급관리DB를 서버급 장비(기존 워크스테이션급)로 변경하고 공급관리HMI#1를 운영장비로 전환

붙 임 : 주간점검보고서 1부(10월 2주차).  끝.

주무관	진효정		급수운영과장	10/16 이용구
협조자
시행	급수운영과-8091	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 43	/
전화	02-3146-1464	/전송		/		/	부분공개(2)