	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	안전시설등 완비증명서 발급 현장확인 결과보고-보완회시(봉추찜닭)

1. 관련근거

가. 민원접수 제2038(2017.10.16.)호 「안전시설등 완공 신고서」

나. 예방과-제11886(2017.10.16.)호 「안전시설등 완비증명서 현장 발급계획」

2. 위와 관련하여 다중이용업소 안전시설등 완비증명서 발급을 위하여 안전시설등 적정 설치 여부를 현장확인한 바, 아래와 같이 미비사항이 발생하여 보완 후 발급토록 안내하고자 합니다.

3. 현장발급을 위하여 작성한 강북 제2017-45호는 안전시설등 완비증명서는 폐기조치하고 추후 시설이 보완될 경우 현장확인 후 발급하고자 합니다.

상 호(업종)	신고인	소재지	건축물구조(영업장규모)	발급번호
봉추찜닭 (일반음식점)	정유진	강북구 도봉로87길8 (수유동191-74)	지상5층/지하1층 연면적 683.29㎡ (지상 2층, 영업장면적 117.90㎡)	제2017-45호 (2017.10.16.)

가. 보완사항 : 주방 자동확산소화장치 2개 미설치

나. 결과조치 : 보완회시

붙임  다중이용업소 안전시설등 완비증명서(제2017-45호) 1부.  끝.

담당자	전승덕		검사지도팀장	유용석		예방과장	10/16 김연경
협조자	담당자	김근섭
시행	예방과-11952	(		)	접수		(		)
우	01036	서울특별시 강북구 삼각산로 111	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02)904-0119	/전송	02)998-9116	/	fairans@seoul.go.kr	/	부분공개(6)