	강남소방서
수신	서울특별시장(예방과장)
(경유)
제목	2017년도 지방 소방기술심의 제도개선 의견 제출(성과평가)

1. 관련근거

가. 소방행정과-3438호(2017.02.08.) 『2017년 소방서 성과평가 계획 알림』

나. 본부 예방과-19540호(2017.8.14.) 『2017년 하반기 소방안전대책 분야 성과평가 기준 정정 알림』

2. 화재안전기준의 시설기준의 적용에 관한 기술검토 사항을 붙임과 같이 제출합니다.

가. 간이스프링클러 설치 대상 가압송수장치 완화 적용

- 증축부분의 간이스프링클러 설치시 문제점

나. 지하주차장의 스프링클러설비 수원 산정기준

- 부속용도인 지하주차장의 수원 산정기준시 기준개수의 적용방법

다. 스프링클러헤드 설치 제외장소

- 계단실과 일반용승강기의 승장장 겸용시 적용기준

붙임  지방기술 심의위원회 심의안건 의견제출 1부.  끝.

	강남소방서장
담당자	심민영		예방팀장	정태진		예방과장	10/16 박철우
협조자
시행	예방과-32579	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동) 강남소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02)566-5663	/전송	02)2052-0177	/	tlamy78@seoul.go.kr	/	부분공개(6)