	강북소방서
수신	서울특별시 북부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 고장 대상 변경 알림(1건)

1. 평소 소방용수시설 관리에 적극 협조하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 기존 소방용수시설 사용불가로 통보되었던 현황 중 현재 정상적으로 배수 점검 완료된 대상에 대한 사항을 다음과 같이 알려드리니 보수대상에 포함되지 않도록 업무에 참고하시기 바랍니다.

연번	관리번호	식별	위 치	통보내역	현재점검결과	관 할
1	1381	지하식	강북구 도봉로83길 20 이삭고시텔건물 앞	배수불량	정상배수 (양호)	현장대응단

끝.

	강북소방서장
★담당자	류제승		대응총괄팀장	김경환		재난관리과장	10/16 정진항
협조자
시행	재난관리과-6972	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 강북소방서 3층 재난관리과	/
전화	0269460153	/전송	0269460154	/	ryujs97@seoul.go.kr	/	대시민공개