	중랑소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(지상식-3273호) 고장발생 보고

1. 2017년 소방재난 업무가이드 『재난대응행정편 3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 우리 119안전센터에서 관리 운용중인 소방용수시설에 고장이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

연번	용수번호	위 치	고장내용	파손일시	비 고
1	3273호 (지상식)	중랑구 겸재로 156-0	지상식 소화전 몸통누수	`17.10.12. 10:53	제수변 스핀들불량 및 소화전 몸통스핀들불량

붙임  고장 소방용수시설(3273호) 위치도 및 사진 1부.  끝.

	망우119안전센터장
담당자	박관후		3팀장	정현건		센터장	10/16 채웅석
협조자
시행	망우119안전센터-4856	(		)	접수		(		)
우	02176	서울특별시 중랑구 용마산로 524	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)