문서번호	수질과-8544
결재일자	2017.10.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		수질과장	생산부장
정미선		강성욱	10/16 유성종
협 조

ISO 22000 사후관리심사 수감결과 보고

2017. 10.

상수도사업본부

( 생 산 부 )

ISO 22000

사후관리심사 수감결과 보고

ISO 22000(식품안전경영시스템) 인증 유지를 위한 인증기관으로부터의 사후관리심사를 수감하고, 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		인증 취득 개요

□ 추진근거

○ 2017년도 ISO 22000/14001 운영계획(수질과-1651호, 2017.2.27. 본부장 방침)

□ 인증현황

목 적	생산·제조 전 과정에서의 위해요소를 효과적 관리
인증 취득일	2016. 10. 27
인 증 범 위	취수~수도꼭지까지 6개 정수센터 수계(병물아리수 포함)
대 상 기 관	6개 기관(정수센터 6) ※수도사업소 수계 포함
인 증 기 관	BSI (영국표준협회)
인증 유효기간	‘16.10.27~’19.10.26
재심사 주기	인증유지를 위해 인증기관으로부터 사후관리심사를 매년 1회, 갱신심사를 3년마다 1회 실시

※ 사후관리 심사기관  : 인증기관

- ISO 인증 유지기간은 인증일로부터 3년으로, 인증 유지를 위해 인증기관으로부터 매년 1회 사후관리심사 수감

- 사후관리심사를 다른 기관으로부터 받을 경우 인증전환심사를 거쳐 인증기관이 변경되므로, 인증유지 및 업무 효율성 확보를 위해 사후관리심사는 인증기관에서 수감

Ⅱ		사후관리심사 수감결과

□ 사후관리심사 개요

○ 심사일시 : 2017. 10. 11 ~ 10. 13(3일간)

○ 심사대상 : 3개 기관(영등포‧뚝도‧구의아리수정수센터)

○ 심사기관 : BSI (영국표준협회)

○ 심사방법 : 문서 및 현장심사 병행

○ 기관별 심사일정

일 정	2017-10-11(수)		2017-10-12(목)		2017-10-13(금)
사업장구분	영등포아리수정수센터		뚝도아리수정수센터		구의아리수정수센터
시간	이봉우	안상호	이봉우	안상호	이봉우	안상호
09:30~10:00	시작회의 및 센터장 면담		시작회의 및 센터장 면담		시작회의 및 센터장 면담
10:00~12:00	품질관리	서류확인	품질관리	서류확인	품질관리	정수과 현장
12:00~13:00	중식		중식		종료회의
13:00~16:00	병물라인	정수처리 현장확인	실험실 및 정도관리	정수처리 현장 확인
16:00~17:00	보고서 작성, 정리		보고서 작성, 정리
17:30	1Day 종료		2Day 종료

□ 심사결과 : 부적합 0건 “인증의 지속 유지”

○ 개선/권고사항 요약   붙임 종료회의 자료 참조

- CCP관리기준 중 응집지 pH적합여부 재검토

- 실험실 폐기시약 관리 및 MSDS 최신본 비치 필요

- 식품안전목표는 안전성과를 명확히 나타낼수 있도록 설정

- 병물공장 낙하되는 공병관리 및 충진실 출입기준 게시 등

Ⅲ		행 정 사 항

○ 기관별 사후관리심사 개선/권고사항 이행 및 자체 경영검토시 이행사항반영

붙임 : 1. 시작회의 자료 1부.

2. 종료회의 자료 1부.

3. BSI 심사보고서 1부. 끝.