	중랑소방서
수신	동부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	(긴급)고장 소방용수시설(3273호) 보수 의뢰(알림)

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 소방용수시설 보수를 다음과 같이 의뢰하니, 조속히 처리하여 주시기 바랍니다.

○ 소방용수시설(1개소)

연번	용수번호	위 치	고장내용	비고
1	3273호 (지상식)	겸재로 156(면목동 118-46) 아남 공인중개사 앞	소화전 몸통 및 제수변 스핀들 고장(누수)	긴급 보수의뢰 (민원건)

3. 현재까지 보수 의뢰한 소화전 중 보수 완료된 현황을 17.10.27.까지 회신하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 고장 소방용수시설 위치도 및 사진 1부.

2. 고장 소방용수시설 보수 의뢰 현황 1부.  끝.

	중랑소방서장
담당자	고효배		대응총괄팀장	최흥식		재난관리과장	10/17 안재덕
협조자
시행	재난관리과-6655	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서	/
전화	02-3423-1384	/전송	02-3423-1385	/	201211306@seoul.go.kr	/	대시민공개