아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	강남소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	필립스코리아 저출력심장충격기(MRX)소프트웨어 업데이트 실시 알림

1. 市 재난대응과-21593(2017.10.16.)호 『필립스코리아 저출력심장충격기(MRX)소프트웨어 업데이트 실시 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련 필립스코리아 저출력심장충격기의 AC전원을 분리하여 단일 배터리를 사용할 경우 발생할수 있는 문제를 해결하기 위해 소프트웨어 업데이트 실시 및 자발적 회수 사항을 알리니, 점검 실시 후 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 제품명 : 필립스코리아 저출력심장충격기(HeartStart MRX)

나. 점검기간 : 2017.10.17.~2017.11.30.일 까지

다. 수 량 :*** (현황 붙임)

구분	수량	사용부서	배정년도
현장대응단	*	******	****
영동119안전센터	*	******	****
역삼119안전센터	*	******	****
역삼119안전센터	*	******	****
수서119안전센터	*	******	****
합계	*

라. 점검업체 : ***************************************

- 사전유선 협의 후 보유장소 방문 점검(대당 약 10~20분 소요)

[ HeartStart MRx 저출력심장충격기에서 발생할 수 있는 문제 ]

AC전원으로부터 HeartStart MRX Monitor/제세동기를  분리한 후, 단일 배터리를 사용하여 작동할 경우

Shock을 실시하지 못하거나 Pacing이 경고없이 중단될수 있는 문제를 해결하기 위해 소프트웨어 업데이트

실시 (잠재적 문제점 예방)

마. 점검내용(문제점)

3. 행정사항

○ 장비 점검을 위해 저출력심장충격기 본체, 완충된 배터리 준비

○ 점검 결과는 붙임5 서식에 의거 점검받은 익일한 재난관리과로 제출

붙 임 : 1. MRX자동심장충격기 보유현황 1부.

2. 서울소방재난본부 자동심장충격기 업데이트 실시 계획(업체공문) 1부.

3. 필립스코리아 고객 안내문 1부.

4. 필립스코리아 업데이트 실시 알림(소방청 공문) 1부.

5. 자동심장충격기 점검결과(제출서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,영동119안전센터장,역삼119안전센터장,수서119안전센터장,개포119안전센터장
담당자	홍운화		구급팀장	이은주		재난관리과장	10/17 노희손
협조자
시행	재난관리과-9813	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-553-0109	/전송	02-553-3199	/	cluboctagon@seoul.go.kr	/	부분공개(5)