	강북소방서
수신	서울특별시 북부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 보수 의뢰 요청(5건)

1. 평소 소방용수시설 관리에 적극 협조하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서에서 소방용수시설 일제점검 중 고장 대상이 발견되어 다음과 같이 보수를 의뢰하오니 조속한 시일 내에 조치하여 주시고 보수 완료 후 내역을 통보하여 주시기 바랍니다.

연번	관리 번호	식별	위 치	고장내역	사용여부	관할
1	3704	지상식	강북구 솔샘로 259 (미아동860-77) 행복열쇠 앞	제수변 배수불량	사용가	미아
2	3173	지하식	강북구 도봉로 61길 68 (미아동234-44) 현대슈퍼 앞	지하식 뚜껑 덮개 개폐불가	사용불
3	3705	지상식	강북구 삼양로184 (미아동703-13) 유유빌딩	몸통 스핀들 불량	사용가
4	3397	지하식	강북구 도봉로41길 73 (미아동311-83)시원마트 앞	수압 불량	사용불
5	3415	지하식	강북구 솔샘로67길 111 (미아동318-7)맥주마시구 앞	제수변 배수불량	사용가

붙임 : 소방용수시설 고장발생대상 5부.  끝.

	강북소방서장
★담당자	류제승		대응총괄팀장	김경환		재난관리과장	10/17 정진항
협조자
시행	재난관리과-7020	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 강북소방서 3층 재난관리과	/
전화	0269460153	/전송	0269460154	/	ryujs97@seoul.go.kr	/	대시민공개