특정소방대상물 점검 확인서(명고시텔)
문서번호	예방과-19857	결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
등록일자
			박영철	이해영	전결 10/18 임한선
수 신	내부결재
접수번호

*********	****	*********	***
*********	**************	**********	*************
	***********************
*******		********	*****

□ 확인내용

소방시설의 종류	시정․보완명령 내용	보완기한	확인 결과	비고
피난설비	- 지상2층 복도 휴대용비상조명등 탈락	10.13	완비

붙임 :*조치명령대상 시정 사진 1부.  끝.

확인일자:  ************일

*****************************************************박 영 철

******************************************************** 장 준 수