아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
		서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	`17년 3/4분기 유지관리실태 불시점검 결과 알림

1. 승강기안전과-328호(2017.09.07.)호와 관련입니다.

2. `승강기 유지관리실태 불시점검‘ 결과를 아래와 같이 제출합니다.

가. 점검개요 (서류 및 현장점검 병행)

- 점검일시 : 2017.09.11. ~ 09.29(3주간)

- 점 검 반 : 2인1조[자치구+검사기관], 서울시 표본점검

- 점검대상

* 유지관리업체 : ***************

* 자체점검현장 : 63개 현장

- 점검결과

구 분	계	양호	불량
계	132	114	18
유지관리업	69	53	16
자체점검현장	63	61	2

- 지적사항 :

* 기술인력 부족 또는 미 변경등록,

점검 미실시 및 점검기록 거짓 입력 : 12개 업체

* 기술인력 이중 등록 : 2개 업체

* 인당 대수 100대초과 : 1개 업체

* 교육만료, 법정장비 교정안함 : 5개 업체

- 조치계획 및 개선요청사항 (붙임 공문 참조)

붙임 : 1. `3/4분기 승강기 유지관리실태 불시점검 결과 공문 1부.

2. 유지관리 실태 점검결과  1부.

3. 유지관리 실태 점검결과 위반사항 1부.  끝.

							서 울 특 별 시 장
수신자					행정안전부장관(승강기안전과장),서구1-25(건축과,주택과)
주무관							이효선			건축설비팀장					노희천					건축기획과장					10/18 박경서
협조자
시행			건축기획과-22832									(						)		접수											(						)
우	04524					서울특별시 중구 세종대로 110 3층 건축기획과															/
전화		02-2133-7118						/전송			02-2133-0750					/	leehs218@seoul.go.kr												/	부분공개(7)