“ 투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다. ”
	소방학교
수신자	내부결재
(경유)
제 목	구급장비(전문인명소생술 시뮬레이터(HAL)) 고장발생 보고

1. 관련근거

가. 구조구급교육센터-3098(2017. 10. 18.)호‘교육시설물 및 구급장비(기자재) 점검 결과 보고(특별점검)’

나. 인재개발과-5833(2016.12.20.)호 ‘2017년 교육훈련 계획 알림’

2. 교육시설물 및 구급장비 특별점검 중 구급장비(전문인명소생술 시뮬레이터)가 고장 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

품 명 (수량)	규 격 (모델명)	고장(파손)내용		취득년도 (내용연수)	비 고(조치계획)
전문인명소생술 시뮬레이터 (1)	HAL	PCB보드 파손으로 작동 이상		2016.1 (8년)	전문업체 입고 → 수리비용발생시(견적의뢰) → 유지보수 조치.

끝.

담당자	송영심		담당자	이경란		구조구급교육센터장	10/18 김재윤
협조자
시행	구조구급교육센터-3110	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동) 서울소방학교 구조구급교육센터	/
전화	02-2106-3767	/전송	02-2106-3768	/	yshim0102@seoul.go.kr	/	대시민공개