투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	(주)다우티이씨
(경유)	덕수궁 돌담길 경관조명 개선공사 전기감리원
제목	업무지시(덕수궁 돌담길 경관조명 개선공사)

우리 본부에서 추진중인 「덕수궁 돌담길 경관조명 개선공사」와 관련 유관기관의 협조요청 사항에 대하여 안내하오니 아래 사항에 유의하여 현장 시공에 반영 검토하여 주시기 바랍니다.

가. 주요 협조요청 사항(세부사항은 첨부문서 참조)

- 중구청 도로굴착팀

·굴착복구 완료시까지 안전펜스 존치

·기존 블록을 재사용 할 수 있도록 블록 걷기시 파손 주의

·굴착복구시 조각블록 시공되지 않도록 등기구 설치

·출퇴근대 공사금지(오전06시~09시, 오후17시~21시)

- 중구청 도로조명팀

·분전반 분산 설치(등주일체형 분전반 등 포함하여 검토)

·등기구의 유지보수 시 분리가 용이하도록 인출선 여유 확보

·등기구 연접 및 외함 접지 시행

나. 기타 주의사항

- 문화재 인접 구역이므로 터파기 시 시공 사진(주요공정에는 동영상 포함) 촬영

붙임 : 관련공문 3부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	정찬교		녹색성장과장	10/18 代윤석훈
협조자
시행	설비부-17452	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8640	/전송	02-3708-8659	/	jamjaco@seoul.go.kr	/	부분공개(5)