문서번호	시설보수과-7437
결재일자	2017.10.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장
김현준		10/18 윤승범
협 조
	주무관			김병오
	주무관			김근모
	주무관			최승룡
	주무관			조규환
	주무관			최기남
	주무관			차성민

2017년 하반기 시설물

정기점검 실시 계획

2017. 10.

중랑물재생센터

(시설보수과)

2017년 하반기 시설물 정기점검 실시 계획

센터 내 토목 ․ 건축 시설물에 대하여 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 에 의한 정기점검 을 실시하여 유지관리에 만전을 기하고자 함.

1				관련 근거

정기점검 관련규정 【시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조】

○ 관리주체는 시설물의 기능과 안전을 유지하기 위하여 소관시설물에 대한 안전점검을 실시하여야 함

2				기간 및 대상

점검 기간 : 2017. 10. 18. ~ 2017. 10. 27.

대상시설물

○ 토목시설물

- 제 2, 3, 4 하수처리장 등 센터 내 토목시설물

○ 건축시설물

- 제 2, 3, 4 하수처리장 부속 건축물 및 관리동, 관사 등

3				점검반 편성

점검반 구성

○ 2개조 편성운영

구 분	제1조	제2조
점검자	최승룡,김병오, 조규환,차성민,최기남	김근모

- 반장 : 시설보수과장

- 반원 (분야별 책임점검․관리자)

∙ 토목분야 : 최승룡, 김병오, 조규환, 차성민, 최기남

∙ 건축분야 : 김근모

4				점검 방법

○ 조별 점검실시, 해당 분야별 점검․관리

○ 안전장구 착용 후 대상시설물을 점검하고 점검결과를 제출

○ 각종 점검 시 지적사항 등 기존 보수·보강사항을 사전에 파악하여 점검 후 양식에 기록 및 지속적인 관리

○ 시설물의 안전결함 상태를 사진촬영하여 점검보고서에 첨부하고 분야별 관리책임자가 보관

5				조치 계획

○ 점검자는 손상의 진행 또는 보수 후 새로운 손상의 발생여부를 확인

○ 점검결과 전반적인 개량이나 보완이 필요한 사항은 별도 조치계획을 수립하거나 시급한 경우 토목·건축시설물유지보수공사(연간단가)에 반영하여 조치

○ 점검결과 지적사항은 시정조치 관리

붙임  1. 정기점검 결과보고서 1부.

2. 정기점검 대상시설물 1부.  끝.