아리수 품질확인제 주간 추진실적 보고

(2017. 10. 18. 현재)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	백윤미	여종순	10/19 이두영

	아리수 품질확인제 업무추진과 관련하여 수질검사원 및 직원이 실시한 시민고객 수도꼭지 수질검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

검사기간 : 2017. 10. 12. ~ 10. 18.

검사지역 : 4개구 (관악, 금천, 동작, 영등포)

추진대상 : 노후주택, 옥내배관 개선 및 사회취약계층, 학교 등

검사항목 : 탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리

추진실적

구 분	주 간 실 적						월간 누계 (10월)	총누계	목표대비 잔여건수	추진율 (%)
	배관 교체	노후 주택	어린이집	음수대	기타	계
수질검사	-	500	43	1,267	69	1,879	2,427	42,047	-	101.9%
부재가구	-	906	-	-	-	906	1,862	60,925
검사거부	-	2	-	-	-	2	2	217

조 별	검 사 원	연간 목표	금 주	총누계	비 고
1조	********	3,942	165	3,515	○ 기간별 목표 건수 - 연간 : 41,250건 - 월간(10월) : 4,749건 - 일간 : 25건/1개조
2조	********	3,942	168	3,292
3조	********	3,942	166	3,469
4조	********	3,942	228	3,602
5조	********	3,942	175	3,488
6조	********	3,942	183	3,565
7조	********	3,942	159	3,452
8조	********	3,942	174	3,535
9조	********	5,772	184	6,671
10조	********	3,942	165	3,457
소 계	수질검사원	-	1,767	38,046
	수질팀	-	112	4,001
총 계		41,250	1,879	42,047

끝.