	광진소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2017년 소방용수시설 신설예정지 조사 결과 보고(능동)

1. 재난관리과-8192(2017.10.13.)호 『2017년 소방용수시설 신설예정지 조사계획 알림(2차)』 과 관련입니다.

2. 위 호와 관련 능동119안전센터 관내에 소방용수시설 신설예정지를 조사하여 보고 드립니다.

가. 위 치 : 광진구 자양번영로 3가길 10 미주맨션 앞

나. 설 치 : 지하식

다. 도 로 : 소로(4~12M)

붙임  1. 설치예정지(한글) 1부.

2. 설치예정지(엑셀) 1부.  끝.

	능동119안전센터장
담당자	김효헌		진압3팀장	박안범		119안전센터장	10/19 代박안범
협조자
시행	능동119안전센터-4955	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-447-0119	/전송	02-3436-8119	/	2015071471@seoul.go.kr	/	대시민공개