【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신	양천소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(310007호)

1. 재난관리과-6523(2017.09.27.)호 “2017년 하반기 소방용수시설 등 일제조사 계획 알림”과 관련입니다.

2. 우리119안전센터에서 관리 유지중인 소방용수시설 고장이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

□ 고장발생 현황

소속	종별	식별	관리번호	주 소	고장내용	발견일시	담당자	비고
신월	소화전	지상식	310007	양천구 월정로 228 (신월동 63-7)	일제 수리조사 중 확인 결과 지상식 소화전 제수변 노후로 완전잠김 상태에서 제수변 스핀들 누수	2017.10.19.	위.안재윤 위.김남산 교.임병관	사용 가

붙임  소방용수시설 고장발생 보고서 1부.  끝.

	신월119안전센터장
★담당자	안재윤		1팀장	김분준		119안전센터장	10/19 代김분준
협조자
시행	신월119안전센터-5004	(		)	접수		(		)
우	07916	서울특별시 양천구 남부순환로 448 번지	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun/
전화	02-2663-0119	/전송	02-2664-0962	/	24483@seoul.go.kr	/	부분공개(7)