공급량 일일결산(10.18.수요일)

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	이훈재	배성호	10/19 송근호

일별	2016. 10월					2017. 10월					증감사유
	요일	최저 기온	최고 기온		공급량(㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	전년대비증감
	총 공급량				7,548,328	총 공급량			7,158,961	-389,367
	일 평균 공급량				419,352	일 평균 공급량			397,720	-21,632
1	토	17	26		441,549	일	16	21	412,587	-28,962	-
2	일	17	22		393,811	월	16	29	420,144	26,333	-
3	월	20	28		415,728	화	13	24	406,704	-9,024	-
4	화	15	29		440,357	수	11	24	351,560	-88,797	-
5	수	17	27		422,818	목	14	23	345,872	-76,946	-
6	목	14	23		406,897	금	16	23	364,401	-42,496	-
7	금	16	25		399,736	토	17	29	396,575	-3,161	-
8	토	10	22		431,016	일	19	29	410,147	-20,869	-
9	일	6	17		419,840	월	20	28	390,548	-29,292	-
10	월	7	21		425,509	화	19	25	401,981	-23,528	-
11	화	10	21		420,725	수	12	22	413,175	-7,550	-
12	수	11	21		425,973	목	9	14	399,678	-26,295	-
13	목	9	22		406,318	금	6	19	416,959	10,641	-
14	금	10	23		430,978	토	9	21	408,987	-21,991	-
15	토	12	27		432,124	일	9	23	423,972	-8,152	-
**	일	15	19		409,656	월	14	22	372,285	-37,371	*
17	월	14	22		419,575	화	9	24	423,825	4,250	-
18	화	11	24		405,718	수	14	19	399,561	-6,157	-
19	수	14	24		431,544	목					-
20	목	13	26		413,417	금					-
21	금	16	22		414,243	토					-
22	토	14	23		423,576	일					-
23	일	10	18		423,816	월					-
24	월	9	21		403,986	화					-
25	화	12	17		405,682	수					-
26	수	10	16		419,378	목					-
27	목	9	21		413,902	금					-
28	금	10	18		399,812	토					-
29	토	4	11		419,130	일					-
30	일	2	15		440,907	월					-
31	월	1	8		413,475	화