문서번호	기전과-11579
결재일자	2017.10.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★전문관		기전과장	서부도로사업소장
김진종		양영민	10/19 代강종훈
협조

2017년 도로터널(남산3호터널)

유관기관 합동 위기대응훈련 실시계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 10.

2017년 도로터널(남산3호터널) 유관기관 합동 위기대응훈련 실시계획

남산3호터널 내 화재 등 위기발생 시 신속한 대응체제를 구축, 이용시민의 안전을 보호하기 위하여 소방서 등 유관기관과 합동으로 훈련을 실시코자함.

관 련 근 거

1

□ 도로터널 방재시설 설치 및 관리지침 2.1.3(국토교통부예규 제139호 ‘16.8.12.)

○ 도로터널 시설관리자는 유관기관과 협력하여 정기적인 훈련계획 수립

○ 터널 화재시 소방서, 경찰서 등과 협력체계를 구축, 정기적 종합훈련 실시

□ 2017년 도로터널 방재훈련 추진계획(도로시설과-1360, ‘17.2.1.)

○ 자체훈련은 매월, 유관기관 합동훈련은 4월,7월,10월 터널별 순차적 실시

훈 련 개 요

2

□ 일 시 : 2017.11.14.(화) 10:00~11:00(※ 10:10 화재발생 가상)

□ 장 소 : 남산3호터널(하행) 내(하행:차량전면통제 / 상행:양방향 교행)

□ 유관기관 :

○ 중부소방서, 남대문경찰서, 용산경찰서

□ 훈련상황 : 남산3호터널 사고위치번호판 23(600m)번 지점에서 차량추돌                        사고에 의한  차량화재(연막탄을 사용 화재재현)발생

주 요 훈 련 내 용

3

□ 소방서·경찰서·교통방송 등 상황전파 및 현장조치

○ 비상연락(유선), 근무자 현장출동 등 초동대응 조치

□ 화재발생에 대비한 방재설비 작동 숙달훈련

○ 환기팬·차단막·소화전·소화기 작동 및 문자정보표지판(VMS) 표출 등

□ 터널 내 피난연결통로 주변에서 소방차 방수시범 및 소화전 방수훈련

(터널근무자 및 소방관과 합동) 실시

□ 비상방송 등 시민대피 안내, 차량통제 표출 등

○ 대피유도 안내방송(상․하행 54개소), 문자정보표지판(2개소) 훈련중 표출

※ 붙임 세부훈련 진행순서 참조

교통통제 및 홍보계획

4

□ 교통통제

○ 남대문경찰서(교통과): 회현관리소쪽(회현동 ⇒ 용산동방향)

○ 용산경찰서(교통과): 용산관리소쪽(용산동 ⇒ 회현동방향)

○ 교통통제시간 : 2017.11.14.(화) 오전 10:00~11:00(1시간)

□ 홍보기간 : 2017.10.23. ~11.14.(23일간)

○ 홍보방법

- 교통방송(TBS)을 통한 훈련일시 등 홍보요청

- 남산3호터널에 설치된 문자정보표지판(VMS)을 통한 2개소에 표출

- 교통정보과(교통정보센터) 도로전광표지판 표출 요청

- 도로관리과, 도로시설과,언론담당관 등에 서울시 매체를 통한 홍보요청

행 정 사 항

5

□ 유관기관 공문발송 : 경찰서, 소방서 등

□ 홍보협조 공문발송 : 교통정보과(교통정보센터), 도로관리과, TBS(교통방송) 등

□ 훈련계획 및 결과보고 : 도로시설과

□ 사후 초과근무 인정

○ 터널 훈련지원 및 참석자 사후 초과근무 인정

○ 근무시간 : 2017.11.14.(화) 09:00 ~ 13:00(4시간)

붙임   1. 세부훈련 진행순서 1부

2. 훈련지원 및 참석자 명부(양식) 1부.  끝.