투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시중랑물재생센터소장(시설보수과장)
(경유)
제목	중랑물재생센터 시설현대화사업 **** 관련 협조 요청에 대한 회시

1. 중랑물재생센터 ************************와 관련입니다.

2. 중랑물재생센터 제1처리장 시설현대화사업 관련하여 *********** 개선공사가 아래와 같이 추진 중에 있음을 알려드립니다.

【요청사항 및 조치계획】

중랑물재생센터		시공사		비고
*******	요청사항	개선점	조치계획
******	·탈취시설을 이중 탈취 시설로 보완 ·비트 악취 유입 차단 등 포집설비 개선	·과학관 지하펌프 등 기계실 악취 처리 보완 ·계단 및 비트를 통해 과학관으로 악취 유입	·지하펌프실 개구부 밀폐 완료 ·탈취제 약품투입시설 조기 완료 예정 ·비트유입 차단 개구부 밀폐 완료
******** ******	·탈취시설 추가 설치	·리프트 반송수 펌프장 악취방지 및 탈취기 추가	·펌프장 덮개 밀폐 보완완료 ·생물반응조 탈취시설 추가 설치시설과 병행처리 예정

붙임  책임건설사업관리자 실정보고 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	김인호		열빛총괄과장	유병기		설비부장	전결 10/20 권오식
협조자
시행	설비부-17637	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8603	/전송	02-3708-8659	/	ijhw21@seoul.go.kr	/	부분공개(5)