아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	동부간선로 열수송관 비굴착 압입공사 협의에 따른 자료 보완 요청

1. 한국지역난방공사 강남지사열수송시설팀-1041(2017.9.20.)호, 서울시설공단 도로관리처-8390(2017.9.29.)호 관련입니다.

2. 한국지역난방공사에서 노후된 열수송관 개선공사 목적으로 시행하는 강남구 수서동 718번지의 동부간선로 비굴착 압입공사에 대하여 사업계획, 추진공법, 침하계측 및 대응 계획 등이 미비함에 따라 다음 사항을 보완한 사업추진계획으로 재협의 하여 주시기 바랍니다.

○ 보완 요청사항

1) 추진공법 관련

- 추진 구간의 토질, 지장물 등 현황 및 시공상세도

- 추진 공법의 시공절차, 시공사례 및 현장 적용 타당성

- 현장여건 등에 따른 설계 굴진속도 및 시공 굴진속도와 토질조건과 공법 특성에 따른 배토량 관리방안(관련분야 기술사 검토 필요)

2) 침하계측 관련

- 계측장비 설치위치(광평교)의 진동에 따른 오차발생에 대한 조치방안

- 도로 침하시 침하 정도에 따른 계측 빈도 세분화

3) 침하대응 관련

- 도로 침하시 침하 정도에 따른 긴급복구 등 대응계획

- 긴급복구를 위한 포장자재, 장비 수급계획

- 주요 유관기관 비상연락망 구축.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	한국지역난방공사 사장(강남지사장),서울시설공단이사장(도로관리처장)
주무관	박용화		전용도로팀장	윤병헌		도로시설과장	10/20 박상돈
협조자
시행	도로시설과-12634	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 2층	/
전화	02-2133-1664	/전송	02-2133-1078	/	yonghwa08@seoul.go.kr	/	대시민공개