위험물 이동탱크저장소 소방검사서

	결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
		신용희	김재옥	10/20 이영훈

[별지 제47호서식]
검사의 개요		검사의 구분	2017년 이동탱크저장소 소방검사(82러8997/신내주유소)
		검사연월일시	2017년 10월 19일
		검사공무원	소 속			계급					성명				연락처
			예방과			소방경					김재옥				3423-2034
			예방과			소방위					신용희				3423-2034
		차량번호	82러8997					설 치 자					박 명 숙
제조소등	검사입회자	김 광 성			운전자		성 명 (생년월일)					김광성(76.10.4) 박성대(62.6.15)
	상치장소	중랑구 용마산로 705								전화				2207-0523 *************
	설치허가연월일 및 허가번호	2006년 11월 22일 제26 - 00217 - 061122호
검사내용및검사결과	검사내용			검사결과					불량내용
	지정수량 이상 이동탱크저장소의 허가여부 (법 제6조제1항)			■양호 □불량					2석유류 1,750ℓ 허가됨
	품명․수량․지정수량 배수 변경신고여부 (법 제6조제2항)			■양호 □불량
	국가기술자격증 또는 위험물운송자증 취득여부 (법 제21조제1항)			■양호 □불량					박성대-2016. 6.24. 실무교육함 김광성-2015.12. 3. 실무교육함
	허가 품명․수량․지정수량 배수 저장․취급 여부 (규칙 별표 18 Ⅰ제1호)			■양호 □불량
	게시판 관리상태(규칙 별표 18 Ⅲ제11호)			■양호 □불량					개정된 위험물표지및 경고표지판 부착됨
	위험물 누출여부(규칙 별표 18 Ⅲ제12호)			■양호 □불량					누출여부 발견하지 못함
	완공검사필증 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ제15호)			■양호 □불량					비치됨
	정기점검기록표 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ제15호)			■양호 □불량					비치됨
	폐쇄장치․소화기 등의 점검 실시여부(규칙 별표 21제2호가목)			■양호 □불량					점검 실시됨
	위험물안전카드 비치여부(규칙 별표 21 제2호바목)			■양호 □불량					비치됨
	정기점검 실시 여부(법 제18조제1항)			■양호 □불량					정기점검 실시됨
	기 타
조치계획
비 고