위험물 이동탱크저장소 소방검사서

	결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
		신용희	김재옥	10/20 이영훈

[별지 제47호서식]
검사의 개요		검사의 구분	2017년 이동탱크저장소 소방검사(82나4922)/소망주유소
		검사연월일시	2017년 10월 19일
		검사공무원	소 속		계급				성명			연락처
			예방과		소방경				김재옥			3423-2034
			예방과		소방위				신용희			3423-2034
		차량번호	82나4922			설 치 자				서 윤 석
제조소등	검사입회자	서 윤 석			운전자			성 명				서 윤 석
								생년월일				52. 7.12
	상치장소	중랑구 망우로 475 소망주유소						전화			*************
	설치허가연월일 및 허가번호	2015년 7월 22일 제26 - 00981 - 150722호
검사내용및검사결과	검사내용			검사결과			불량내용
	지정수량 이상 이동탱크저장소의 허가여부 (법 제6조제1항)			■양호 □불량			2석유류 1,500ℓ 허가됨
	품명․수량․지정수량 배수 변경신고여부 (법 제6조제2항)			■양호 □불량
	국가기술자격증 또는 위험물운송자증 취득여부 (법 제21조제1항)			■양호 □불량			2017. 4.24 실무교육 이수함
	허가 품명․수량․지정수량 배수 저장․취급 여부 (규칙 별표 18 Ⅰ제1호)			■양호 □불량
	게시판 관리상태(규칙 별표 18 Ⅲ제11호)			■양호 □불량			개정된 표지판 부착됨
	위험물 누출여부(규칙 별표 18 Ⅲ제12호)			■양호 □불량			누출사항 발견하지 못함
	완공검사필증 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ제15호)			■양호 □불량			비치됨
	정기점검기록표 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ제15호)			■양호 □불량			비치됨
	폐쇄장치․소화기 등의 점검 실시여부(규칙 별표 21제2호가목)			■양호 □불량			내구연한 경과된 소화기 교체토록 지도함(현지시정)
	위험물안전카드 비치여부(규칙 별표 21 제2호바목)			■양호 □불량			해당없음
	정기점검 실시 여부(법 제18조제1항)			■양호 □불량			실시됨
	기 타
조치계획
비 고