＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	남부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2017년 3/4분기 아리수 음수대 수질검사 결과 보고(알림)

1. 아리수음수대 유지관리 개선계획(급수설비과-2903, ’14.5.9.) 및 2017년 아리수 수질검사‧ 관리 종합계획(수질과-405, ’17.1.12.)과 관련하여,

2. 우리 사업소 관내 2017년 3/4분기 아리수 음수대 수질검사 결과를 아래와  같이 보고(통보)합니다.

☐ 대    상 : 3,282대

☐ 검사실적 : 2,985대 검사(91%), 297대 미검사(9%)

☐ 검사결과 : 2,985대 모두 수질기준에 적합

붙임 : 1. 총괄표.

2. 시설별 수질검사결과.  끝.

	남부수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(홍보과장),서울특별시상수도사업본부장(수질과장),서울특별시상수도사업본부장(배수과장),서울특별시상수도사업본부장(급수설비과장),급수운영과장,시설관리과장
주무관	백윤미		수질팀장	여종순		행정지원과장	10/20 代신민철
협조자
시행	행정지원과-26531	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동)	/	arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4447	/전송	02-3146-4658	/		/	부분공개(5)