	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-6643(2017.9.27.)호 『2017년도 하반기 소방용수시설 일제 점검 정비 계획 보고(알림)』

나. 현장대응단-7879(2017.10.09)호 『2017년도 하반기 소방용수시설 일제점검 정비 계획변경 보고』

발견일자	대상	담당자	주소	고장내용
2017.10.17.	1034호	소방교 곽세영 소방사 신민식	강북구 한천로 918-0 SK세원주유소	지상식소화전 몸통 스핀돌 고장-사용불

2. 현장대응단 2017년 하반기 소방용수시설 일제조사 중 소화전 고장이 발견되어 아래와 같이 보고합니다.

붙임  1. 소방용수시설 고장내역서 1부.

2. 소화전 점검사진 1부.  끝.

	현장대응단장
★담당자	곽세영		진압3대장	라문석		지휘3팀장	代송석주		현장대응단장	10/20 박숙자
협조자
시행	현장대응단-8374	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 (번동) 강북소방서 현장대응단 진압대	/
전화	02-6946-0250	/전송	02-6946-0260	/	pigddisy@seoul.go.kr	/	부분공개(6)