＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	영상검침기 점검결과 및 향후 조치방안 통보

1. 영상검침시스템 현장점검 결과보고(계측관리과-7432호)와 관련입니다.

2. ’17년 7~9월 실시한 영상검침시스템의 현장점검 결과 및 장애유형별 조치 방법을 아래와 같이 통보하오니, 각 수도사업소에서는 영상검침기 장애발생이 없도록 시설물 유지 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 현장점검 결과 : 붙임1 참조

나. 사업소에서 조치해야 할 사항(부본부장 방침)

장애유형	조치방법	조치자
영상검침기 탈착 (고장, 만기교체 등)	-계량기 교체시 영상검침기를 분리후 즉시 재설치 ※ 제작업체에서 영상검침기 부착기술 시연 및 기술교육 실시 예정(교육일정 추후통보)	사업소(교체담당) 시설공단(교체원)
영상검침기 고장	-경미한 경우 보수하여 사용, 주요부품 고장시 철거	수도사업소
수용가 폐전시	-계량기 반납시 영상검침기 수거후 재사용

붙임 1. 관련 방침서(영상검침시스템 현장점검 결과보고) 1부

2. 장애유형별 조치방법 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수사업소1-8,수도자재관리센터소장,서울시설공단이사장
주무관	김형구		계측관리과장	10/20 김오열
협조자
시행	계측관리과-7460	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 요금관리부	/
전화	02-3146-1253	/전송	02-3146-1209	/	goos@seoul.go.kr	/	대시민공개