일반취급소 소방검사서[******

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	곽주형	주원석	10/20 이철호

검사의 개요		검사의 구분	판매취급소 소방검사
		검사 연월일시	2017년 10월 17일
		검사 공무원	소 속			계 급		성 명	연락처
			예방과			지방소방경		***	2252-0119
			예방과			지방소방위		***	2233-1119
		검사 입회자	성명(관계)			***		생년월일	******
제조소등	설 치 자	***				안전관리자		***
	설치장소	************************						전 화	2232-3734
	제조소등의 구분	일반취급소		저장소 또는 취급소의 구분				취급소
	설치허가연월일 및 허가번호	******************************************
검사내용및검사결과	검사내용				검사결과		불량내용
	설치자․안전관리관리자 변경신고태만 여부				☑ 양호 □ 불량
	위험물시설의 불법변경 여부				☑ 양호 □ 불량
	허가 외의 위험물 저장․취급 여부				☑ 양호 □ 불량
	급유 거리 및 호스길이 적정여부				☑ 양호 □ 불량
	채광 및 조명 환기설비배출설비				☑ 양호 □ 불량
	집유설비 등 관리상태				☑ 양호 □ 불량
	출입구 갑종방화문 또는 을종방화문 설치여부				☑ 양호 □ 불량
	전기시설(방폭등, 스위치)적정여부				□ 양호 ☑ 불량		방폭등 불량(전용실)불량
	소화기 적정 분산 비치 여부				☑ 양호 □ 불량
	표시 및 게시판 관리상태				☑ 양호 □ 불량
	기타
조치 계획	상기대상은 조치명령서 발부 예정
비고	- 위험물 저장 취급시 안전에 유의토록 관계자에게 지도함
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2017년 10월 17일 검사공무원 성 명 ***** 서명 검사공무원 성 명 **** 서명