문서번호	요금과-33776
결재일자	2017.10.20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		요금과장	서부수도사업소장
류가영		정소영	10/20 代서경만
협조
	요금관리2팀장		김대진

유수율 및 조정량 분석보고 (‘17년 8월)

2017.  10. 20. (금)

서부수도사업소

요금과

‘17년 8월 (10월 납기)유수율 및 조정량 분석

<서부수도사업소>

1		유수율 현황

□ 2017년 유수율 목표 : 96.66%

□ 8월 유수율

구분		공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	비고
누계	2017	82,550	81,225	98.4
	2016	82,948	82,007	98.9
	증감	-398(-0.4%)	-782(-0.9%)	-0.5
당월	2017	11,012	10,012	90.9
	2016	11,111	10,143	91.3
	증감	-99(-0.9%)	-131(-1.3%)	-0.4

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ 8월 공급량 및 조정량은 기간중 강우일수가 많아 급수사용감소로 전반적으로 감소하      고 있으며

○ 서부수도사업소는 2016년 공급량 계측 오류 부분이 인정되어 유수율 목표가             1.34% 낮아졌으나 8월 현재 유수율은 전년보다 0.4% 감소, 누계 유수율도            0.5% 감소하여 연말까지는 유수율 목표 (96.66%)를 1% 이상 초과 달성할 것으       로 전망됨.

□ 전년대비 월별 유수율                                (단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2017	101.5	97.2	102.3	95.8	104.0	94.1	101.6	90.9
2016	98.9	96.0	100.9	95.1	104.5	97.3	106.6	91.3	105.3	90.9	104.1	91.7
증감	2.6	1.2	1.4	0.70	-0.5	-3.2	-5.0	-0.4

□ 중블록별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구분		증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3	홍은	백련	백련6
누계	공급량	6,046	7,331	5,984	9,521	1,038	4,928	4,471	4,672
	조정량	6,200	7,719	5,334	9,640	894	4,902	5,848	4,261
	유수율	102.55	105.29	89.14	101.25	86.13	99.47	130.80	91.20
당월	공급량	871	980	837	1,263	110	664	540	699
	조정량	407	1,209	439	1,454	91	724	1,081	273
	유수율	46.73	123.37	52.45	115.12	82.73	109.04	200.19	39.06
담당자	유수율 총괄 : 김대진 (요금과)
	공급량 총괄 : 이래운(시설관리과),양재덕 (급수운영과)

구분		백련9	증산3	남산	불광터널	증산1	증산2	진관
누계	공급량	1,413	3,016	5,513	15,258	4,794	3,008	5,555
	조정량	1,425	2,657	4,967	15,164	4,044	3,268	4,902
	유수율	100.85	88.10	90.10	99.38	84.36	108.64	88.24
당월	공급량	185	364	684	2,093	598	385	740
	조정량	334	204	431	2,048	316	369	632
	유수율	180.54	56.04	63.01	97.85	52.84	95.84	85.41
담당자	유수율 총괄 : 김대진 (요금과)
	공급량 총괄 : 이래운(시설관리과),양재덕 (급수운영과)

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역

(단위 : 건, 천㎥, %)

업종	2017. 8월(10월납기)		2016. 8월(10월납기)		증감량	증감률
	건수	조정량	건수	조정량
소 계	123,943	10,012	122,564	10,122	-110	-1.09
가정용	107,965	7,078	107,154	7,225	-147	-2.03
공공용	1,075	486	1,074	491	-5	-1.02
일반용	14,822	2,248	14,251	2,198	50	2.27
욕탕용	81	200	85	208	-8	-3.85

□ 업종별 조정량 증감원인

- 2017년 10월 납기 전체 조정량은 전년대비 110천㎥ 감소.

- 업종별로는

<가정용> : 147천㎥ 감소

○ 일부 대단지 아파트 (북아현동 신촌e편한세상)입주로 사용량 증가하였지만           관내 재개발구역(마포구 아현동, 서대문구 홍은1,2동,홍제3동,남가좌           1-2동,은평구 증산동,응암1,2동,수색동,녹번동 등) 재건축 및 철거로           인한 세대 이주증가로 전체적인 사용량은 감소한 것으로 판단됨.

<공공용> : 5천㎥ 감소

○ 특이사항 없으나 전년대비 강우일수 및 강우량이 증가하여 일부 급수사용이           감소한 영향이 있고 공원,지하철역 누수수리 등으로 사용량 감소함.

<일반용> : 50천㎥ 증가

○ 연료발전소 신축후 사용증가,일반상가신축후 영업호전 등의 영향으로 전체사          용량 증가함.

- 마포구  상암동 노을그린에너지 9547

- 마포구 공덕동 효성헤링턴스퀘어 11815

- 은평구 응암동 백련산힐스테이트4차apt 10717(검침후 업종변경함)

- 은평구 진관동 롯데몰 35908

<욕탕용> : 8천㎥ 감소

○ 은평구 일부 대중사우나 폐업으로 사용량 감소

- 대조동 양지스포텍 14589.

- 응암동 스마트파크진사우나 3460.

3		중블럭별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 분석

(단위 : 건, 천㎥)

	구분	2017.8월(10월납기)		2016.8월(10월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	123,943	10,012.0	122,564	10,122.0	1,379	-110
1	증산4	115	407	135	384	-20	23
2	증산5	20,843	1,209	20,119	1,176	724	33
3	와우산1	2,635	439	2,565	469	70	-30
4	와우산2	9,992	1,454	10,005	1,464	-13	-10
5	만리3	2,126	91	2,112	116	14	-25
6	홍은	10,306	724	10,499	822	-193	-98
7	백련	16,197	1,081	13,011	859	3,186	222
8	백련6	2,418	273	2,634	283	-216	-10
9	백련9	6,193	334	6,234	344	-41	-10
10	증산3	529	204	851	233	-322	-29
11	남산4	3,172	431	3,501	406	-329	25
12	불광터널	33,380	2,048	33,038	2,189	342	-141
13	증산1	4,069	316	4,735	349	-666	-33
14	증산2	5,306	369	6,492	454	-1,186	-85
15	진관	6,662	632	6,633	574	29	58

○ 증산4 : 마포구  하늘공원로 108-2 노을그린에너지 연료발전소 개전후 사용     증가로 9547 증가

○ 증산5 : 마포구 월드컵로3길 14 마포한강2차푸르지오 상가입점후 5803 증     가.

○ 와우산1 : 마포구 양화로 112 규수당호텔 영업감소로 1387 감소.

○ 와우산2 : 특이사항 없으나 관내 재개발구역 인근 재건축 및 철거세대 증가로    사용량 감소한 것으로 판단됨.

○ 만리3 : 특이사항 없으나 아현동 주택재개발지역 이주로 인한 공가가 많음.

○ 홍은 : 특이사항 없으나 홍제3동 주택재개발지역 인근 세대이주로 공가가 많음.

○ 백련 : 서대문구 증가로12가길 49-5 연가초등학교 옥내누수로 6712 증가.

○ 백련6 : 특이사항 없으나 연희동 재개발지역 일대 세대이주로 공가가 많음.

○ 백련9 : 특이사항 없으나 홍은1~2동 재개발지역 인근 세대이주로 공실이 많     음.

○ 증산3 : 특이사항 없으나 남가좌1동 가재울뉴타운 인근 잔류주택 재건축 폐전 및        공실 증가

○ 남산4 : 서대문구 북아현로1가길 20 e편한세상신촌 1~4단지 입주후          21023 증가

○ 불광터널 : 은평구 연서로28길 8 양지스포텍(사우나) 폐업후 14589 감소.

○ 증산1 : 은평구 증산동 주택재개발지역 일대 세대이주 증가로 가정용사용량      격감

○ 증산2 : 은평구 불광천길536 스마트파크진사우나 폐업후 3460 감소
○ 진관 : 은평구 통일로 1050 롯데몰 오픈후 영업호전으로 35908증가

□ 중블록별 조정량 업종별 분석

○ 증산4  <마포구 상암동, 성산2동 일부>

업종	2017. 8월(10월납기)		2016. 8월(10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	115	406,444	135	383,606.2	22,837.8	5.95
가정용	35	211,446	57	199,437.2	12,008.8	6.02
공공용	1	31	0	0	31	잘못된 계산식
일반용	75	184,029	74	171,612	12,417	7.24
욕탕용	4	10,938	4	12,557	-1,619	-12.89

▷ 증감량 : 22천㎥ 증가.

○ 가정용 : 12천㎥ 증가.

- 마포구  월드컵북로 216 성산2차e편한세상 매월검침 전환으로 3923 증        가.

○ 공공용 : 31㎥ 증가.

-  특이사항 없음.

○ 일반용 : 12천㎥ 증가.

- 마포구  월드컵북로56길 1 PFV빌딩 사무실입점후 사용증가로 1489

- 마포구  월드컵로34길 7 상암스위트포레 상가입점후 영업호전으로 1342

- 마포구  하늘공원로 108-2 노을그린에너지 연료발전소 개전후 사용증가로       9547 증가.

- 마포구  매봉산로 75 DDMC빌딩 상가 영업호전으로 1218 증가.

○ 욕탕용 : 1천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 증산5 <마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1.2동, 연남동, 성산1,2동       일부>

업종	2017. 8월(10월납기)		2016. 8월(10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	20,843	1,209,385.7	20,119	1,175,857.9	33,527.8	2.85
가정용	18,006	823,821.5	17,515	835,579.5	-11,758	-1.41
공공용	106	30,208	106	24,504	5,704	23.28
일반용	2,722	341,002.2	2,488	301,741.4	39,260.8	13.01
욕탕용	9	14,354	10	14,033	321	2.29

▷ 증감량 : 33천㎥ 증가.

○ 가정용 : 11천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 공공용 : 5천㎥ 증가.

- 마포구  양화로 160 홍대입구전철역 전년대비 2422증가하였으나 작년12       월부터 이용객증가로 사용량 증가하여 연평균 정상사용량임.

○ 일반용 : 39천㎥ 증가.

-  마포구  월드컵로1길 14 교보빌딩 입점업체 증가 및 영업호전으로 5286        증가.

- 마포구 월드컵로3길 14 마포한강2차푸르지오 상가입점후 5803 증가.

- 마포구 양화로 147 롯데건설 공사현장 공사용수사용으로 5594 증가.

○ 욕탕용 : 321㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 와우산1 <마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동 일부>

업종	2017. 8월(10월납기)		2016. 8월(10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,635	439,169.2	2,565	469,529.6	-30,360.4	-6.47
가정용	1,479	162,346.4	1,475	167,950.8	-5,604.4	-3.34
공공용	35	24,296	30	31,985	-7,689	-24.04
일반용	1,117	232,716.8	1,057	260,299.8	-27,583	-10.60
욕탕용	4	19,810	3	9,294	10,516	113.15

▷ 증감량 : 30천㎥ 감소.

○ 가정용 : 5천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 공공용 : 7천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 27천㎥ 감소.

-  마포구 신촌로 66 농협하나로마트 입점점포 교체로 1204 감소.

- 마포구 홍익로 25 입주점포 교체후 1004 감소.

- 마포구 양화로 112 규수당호텔 영업감소로 1387 감소.

○ 욕탕용 : 10천㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 와우산2 <마포구 공덕1.2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현       1.2동, 용강동, 염리동 일부>

업종	2017. 8월(10월납기)		2016. 8월(10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	9,992	1,453,775.9	10,005	1,464,509.8	-10,733.9	-0.73
가정용	7,985	963,868.1	7,976	974,143.2	-10,275.1	-1.05
공공용	132	55,264	134	52,794	2,470	4.68
일반용	1,863	399,783.8	1,883	397,433.6	2,350.2	0.59
욕탕용	12	34,860	12	40,139	-5,279	-13.15

▷ 증감량 : 10천㎥ 감소.

○ 가정용 : 10천㎥ 감소.

- 특이사항 없으나 관내 재개발구역 인근 재건축 및 철거세대 증가로 사용량       감소한 것으로 판단됨.

○ 공공용 : 2천㎥ 증가.

-  특이사항 없음.

○ 일반용 : 2천㎥ 증가.

-  마포구 새창로 37 경의선숲길공원 관리사무소 개전후 옥내누수로 2274 증가.

- 마포구 독막로 311 투자신탁사무실 입점후 4370 증가.

- 마포구 마포대로 92 효성헤링턴스퀘어 신축후 영업증가로 11815증가.

- 마포구 마포대로 34 도원빌딩 옥내누수로 1735 증가.

- 마포구 백범로31길 21 서울창업허브 사무실 입점후 2368 증가.

○ 욕탕용 : 5천㎥ 감소.

-  특이사항 없음.

○ 만리3 <마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1.2동 일부>

업종	2017. 8월(10월납기)		2016. 8월(10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,126	90,927.3	2,112	115,975.8	-25,048.5	-21.60
가정용	1,989	78,786.9	1,973	88,080.8	-9,293.9	-10.55
공공용	10	5,329.4	10	6,265	-935.6	-14.93
일반용	126	6,575	127	12,152	-5,577	-45.89
욕탕용	1	236	2	9,478	-9,242	-97.51

▷ 증감량 : 25천㎥ 감소.

○ 가정용 : 9천㎥ 감소.

- 특이사항 없으나 아현동 주택재개발지역 이주로 인한 공가가 많음.

○ 공공용 : 935㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 5천㎥ 감소.

- 아현동 주택재개발지역 일대 영업중지 및 재건축진행으로 공사중인 수용가     가 많음.

○ 욕탕용 : 9천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 홍은 <서대문구 홍은1.2동, 홍제1.2.3동, 은평구 녹번동 일부>

업종	2017. 8월(10월납기)		2016. 8월(10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	10,306	723,636.4	10,499	822,243	-98,606.6	-11.99
가정용	9,188	572,853.6	9,300	649,200.5	-76,346.9	-11.76
공공용	149	41,741.6	157	53,733.6	-11,992	-22.32
일반용	962	89,482.2	1,035	102,276.9	-12,794.7	-12.51
욕탕용	7	19,559	7	17,032	2,527	14.84

▷ 증감량 : 98천㎥ 감소.

○ 가정용 : 76천㎥ 감소.

- 특이사항 없으나 홍제3동 주택재개발지역 인근 세대이주로 공가가 많음.

○ 공공용 : 11천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 12천㎥ 감소.

- 특이사항 없으나 홍제3동 주택재개발지역 인근 영업중지 점포가 많음.

○ 욕탕용 : 2천㎥ 증가.

- 서대문구 통일로 472 스타칼리 대중사우나 오픈후 2361 증가.

○ 백련 <서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부>

업종	2017. 8월(10월납기)		2016. 8월(10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	16,197	1,081,354.2	13,011	858,597.3	222,756.9	25.94
가정용	14,634	864,626.4	11,779	686,860.5	177,765.9	25.88
공공용	151	85,258.4	110	67,414	17,844.4	26.47
일반용	1,411	124,891.4	1,121	98,008.8	26,882.6	27.43
욕탕용	1	6,578	1	6,314	264	4.18

▷ 증감량 : 222천㎥ 증가.

○ 가정용 : 177천㎥ 증가.

- 서대문구 연희로24길 27 신축빌라 입주로 3225 증가.

- 서대문구  가좌로4가길 43 옥내누수로 1033 증가.

○ 공공용 : 17천㎥ 증가.

- 서대문구 증가로12가길 49-5 연가초등학교 옥내누수로 6712 증가.

○ 일반용 : 26천㎥ 증가.

- 특이사항 없으나 연희동 및 남가좌동 재개발공사현장 공사용수 사용증가

○ 욕탕용 : 264㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 백련6 <서대문구 신촌동, 연희동 일부>

업종	2017. 8월(10월납기)		2016. 8월(10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,418	273,137.4	2,634	282,738.2	-9,600.8	-3.40
가정용	1,769	107,275.6	2,004	126,012.6	-18,737	-14.87
공공용	25	18,826	24	10,196	8,630	84.64
일반용	622	145,162.8	604	144,025.6	1,137.2	0.79
욕탕용	2	1,873	2	2,504	-631	-25.20

▷ 증감량 : 9천㎥ 감소.

○ 가정용 : 18천㎥ 감소.

- 특이사항 없으나 연희동 재개발지역 일대 세대이주로 공가가 많음.

○ 공공용 : 8천㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 11천㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 631㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 백련9 <서대문구 홍은1.2동 일부>

업종	2017. 8월(10월납기)		2016. 8월(10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,193	334,014.4	6,234	343,840.1	-9,825.7	-2.86
가정용	5,879	272,906.6	5,923	293,351.3	-20,444.7	-6.97
공공용	41	23,019	40	11,728	11,291	96.27
일반용	272	37,060.8	270	38,735.8	-1,675	-4.32
욕탕용	1	1,028	1	25	1,003	0

▷ 증감량 : 9천㎥ 감소

○ 가정용 : 20천㎥ 감소

- 특이사항 없으나 홍은1~2동 재개발지역 인근 세대이주로 공실이 많음.

○ 공공용 : 11천㎥ 증가

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 1천㎥ 감소

- 특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 1천㎥ 증가

- 서대문구 모래내로 386 태창옥사우나 지하수사용중지후 수도사용 1003 증가

○ 증산3 <은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1.2동, 북가좌1.2동 일부>

업종	2017. 8월(10월납기)		2016. 8월(10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	529	203,647.4	851	233,426.8	-29,779.4	-12.76
가정용	274	155,327.4	528	177,069.8	-21,742.4	-12.28
공공용	15	1,525	20	1,816	-291	-16.02
일반용	237	24,881	299	34,762	-9,881	-28.42
욕탕용	3	21,914	4	19,779	2,135	10.79

▷ 증감량 : 29천㎥ 감소

○ 가정용 : 21천㎥ 감소

- 특이사항 없으나 남가좌1동 가재울뉴타운 인근 잔류주택 재건축 폐전 및 공실증가

○ 공공용 : 291㎥ 감소

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 9천㎥ 감소

-  서대문구 남가좌1동 모래내시장 인근 영업감소 점포 증가로 사용량 감소.

○ 욕탕용 : 2천㎥ 증가

- 서대문구 수색로6길 43 래미안휘트니스센터 리모델링 오픈후 2460 증가

○ 남산4 <서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1.2동, 북아현동,북가좌2      동 일부>

업종	2017. 8월(10월납기)		2016. 8월(10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	3,172	430,732.8	3,501	405,761.4	24,971.4	6.15
가정용	2,618	297,802.8	2,930	274,330.4	23,472.4	8.56
공공용	67	50,530	67	52,010	-1,480	-2.85
일반용	482	73,246	499	70,966	2,280	3.21
욕탕용	5	9,154	5	8,455	699	8.27

▷ 증감량 : 24천㎥ 증가.

○ 가정용 : 23천㎥ 증가

- 서대문구 북아현로1가길 20 e편한세상신촌 1~4단지 입주후 21023 증       가

- 서대문구 영천시장길 40 옥내누수로 1731 증가.

○ 공공용 : 1천㎥ 감소

- 서대문구 통일로 247 독립문공원 누수수리후 3935 감소.

○ 일반용 : 2천㎥ 증가

-  서대문구 충정로70 웨스트게이트타워 고지주기 변경후 3300 증가.

- 서대문구 충정로 59 서대문디오빌 고지주기 변경후 2205 증가.

○ 욕탕용 : 699㎥ 증가

-  특이사항 없음.

○ 불광터널 <은평구 불광1.2동, 신사1.2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌      동, 갈현1.2동,진관동 일부>

업종	2017. 8월(10월납기)		2016. 8월(10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	33,380	2,048,066.7	33,038	2,189,290.6	-141,223.9	-6.45
가정용	29,725	1,581,161.9	29,495	1,704,687.4	-123,525.5	-7.25
공공용	166	56,645.4	182	64,705.4	-8,060	-12.46
일반용	3,469	372,575.4	3,339	379,406.8	-6,831.4	-1.80
욕탕용	20	37,684	22	40,491	-2,807	-6.93

▷ 증감량 : 141천㎥ 감소.

○ 가정용 : 123천㎥ 감소.

-  특이사항 없으나 노후빌라 리모델링 공사 등으로 사용량 감소한 수용가가 많음.

○ 공공용 : 8천㎥ 감소.

-  은평구 연서로1 응암전철역 전년대비 724감소하였으나 계량기교체후 정        상사용량임.

○ 일반용 : 6천㎥ 감소

- 은평구 진흥로 136 베스트모텔 폐업후 1063 감소.

○ 욕탕용 : 2천㎥ 감소.

- 은평구 연서로28길 8 양지스포텍 폐업후 14589 감소.

○ 증산1 <은평구 신사1.2동, 수색동, 증산동 일부>

업종	2017. 8월(10월납기)		2016. 8월(10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,069	316,254.5	4,735	349,111.4	-32,856.9	-9.41
가정용	3,708	255,418.5	4,364	284,287.8	-28,869.3	-10.15
공공용	41	11,530	39	12,188	-658	-5.40
일반용	315	38,068	327	41,588.6	-3,520.6	-8.47
욕탕용	5	11,238	5	11,047	191	1.73

▷ 증감량 : 32천㎥ 감소

○ 가정용 : 28천㎥ 감소

- 은평구 증산로1길24-5 삼신아파트 주양수기 폐전으로 1965 감소

- 은평구 증산동 주택재개발지역 일대 세대이주 증가로 가정용사용량 격감

○ 공공용 : 658㎥ 감소

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 3천㎥ 감소

- 은평구 증산동 주택재개발지역 일대 영업감소 및 폐업 등으로 사용량 격감.

○ 욕탕용 : 191㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 증산2 <은평구 응암1.2.3동, 서대문구 북가좌2동 일부>

업종	2017. 8월(10월납기)		2016. 8월(10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	5,306	368,663.2	6,492	453,542.3	-84,879.1	-18.71
가정용	4,577	274,821.6	5,770	344,981.3	-70,159.7	-20.34
공공용	26	6,865	44	26,326	-19,461	-73.92
일반용	698	80,629.6	673	74,121	6,508.6	8.78
욕탕용	5	6,347	5	8,114	-1,767	-21.78

▷ 증감량 : 84천㎥ 감소

○ 가정용 : 70천㎥ 감소

- 은평구 응암로22길 12-7 A동2층 옥내누수수리후 913 감소.

- 은평구 응암1~2동 주택재개발지역 세대이주 증가로 사용량 감소.

○ 공공용 : 19천㎥ 감소

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 6천㎥ 증가

- 은평구 은평로8길1 브릭스관광호텔 영업호전으로 1053 증가.

- 은평구 응암동 백련산힐스테이트4차apt 입주(2017.2~)후 10717증가

○ 욕탕용 : 1천㎥ 감소

- 은평구 불광천길536 스마트파크진사우나 폐업후 3460 감소.

○ 진관 <은평구 갈현1.2동, 신사1.2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부>

업종	2017. 8월(10월납기)		2016. 8월(10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,662	632,393.1	6,633	574,458.2	57,934.9	10.09
가정용	6,099	455,688.2	6,065	418,947.2	36,741	8.77
공공용	110	74,940	111	75,747	-807	-1.07
일반용	451	97,942.9	455	70,568	27,374.9	38.79
욕탕용	2	3,822	2	9,196	-5,374	-58.44

▷ 증감량 : 57천㎥ 증가

○ 가정용 : 36천㎥ 증가

- 은평구 진관4로 78-38 은평지웰테라스 입주후 4314증가

- 은평구 진관3로21 은평뉴타운엘크루apt 입주후 4082증가

- 은평구 진관3로11 은평힐데스하임 입주후 1955 증가

○ 공공용 : 807㎥ 감소

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 27천㎥ 증가

- 은평구 진관동 카톨릭성모병원 신축현장 배관누수로 2993증가

- 은평구 진관동 카톨릭성모병원 현대건설 공사현장 공사용수사용으로 1358       증가

- 은평구 통일로 1022 은평헤스티아 상가입점증가로 4749 증가

- 은평구 진관2로 15-8 웅신미켈란의아침 점포입주증가로 7878증가

- 은평구 진관3로 21 은평뉴타운엘크루오피스텔 상가입점후 2834 증가

- 은평구 진관3로11 은평힐데스하임 상가입점으로 1376 증가.

- 은평구 통일로 1050 롯데몰 오픈후 영업호전으로 35908증가

○ 욕탕용 : 5천㎥ 감소

- 은평구 통일로 1030 루하스사우나 영업부진으로 5435 감소.

4		동별 조정량 분석

구분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2017.8월	2016.8월	증감량
계	3,590	3,609	-19
아현1	153	150	3	마포대로246 아현아이파크 입주후 14210증가. 마포대로24길42 소의초 수영장사용등 물사용증가로 2212증가.
아현2	73	73	0	특이사항 없음.
공덕1	19	20	-1	특이사항 없음.
공덕2	210	213	-3	감소특이사항 없음.
신공덕	58	44	14	만리재로74 공덕2차삼성래미안 고지주기변경으로 7582증가.
도화	333	329	4	새창로37경의선숲길공원관리사무소 개전후 누수로 2274 증가. 마포대로92 효성헤링턴스퀘어 상가입점후 11815증가. 마포대로34 도원빌딩 옥내누수로 1735증가.
용강	262	278	-16	용강동 285 1314감소하였으나 평년사용량으로 정상임 마포대로 89 누수수리로 3568감소. 마포대로 25 신한DM빌딩 점포교체이후 1435 감소. 마포대로 33 한화오피스텔 누수수리후 2363감소.
대흥	45	49	-4	특이사항 없음.
염리	153	154	-1	감소특이사항 없음.
신수	283	285	-2	특이사항 없음.
서강	73	72	1	특이사항 없음.
서교	83	83	0	홍익로 25 입주점포 교체후 1004감소 양화로112 규수당호텔 영업감소로 1387감소.
동교	428	449	-21	양화로160 홍대입구역 누수수리후 8677감소. 신촌로 66 신촌하나로마트 점포교체로 전년대비 1204감소하였으나 연평균 정상사용량임.
합정	26	19	7	월드컵로1길14 교보빌딩 점포입점후 영업호전으로 5286증가. 월드컵로3길14 마포한강2차푸르지오 상가입점후 5803증가.
망원1	344	348	-4	감소특이사항 없음.
망원2	3	4	-1	감소특이사항 없음.
연남	324	326	-2	연남로76 한성관 중국관광객감소로 1364감소. 연남로 44 코오롱하늘채 상가 누수수리후 1227감소.
성산1	324	330	-6	감소특이사항 없음.
성산2	72	71	1	월드컵북로216 성산2차e편한세상 검침주기변경으로 3923증가.
상암	324	312	12	월드컵북로56길19 PFV빌딩 점포입주후 사용증가로 1489증가. 하늘공원로108-2 노을그린에너지 개전후 9547증가. 매봉산로75 DDMC빌딩 영업호전으로 1218 증가.

○ 마포구                                             (단위 : 천㎥)

○ 서대문구                                           (단위 : 천㎥)

구분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2017.8월	2016.8월	증감량
계	2,678	2,696	-18
천연	225	232	-7	통일로247 독립공원 누수수리후 3935감소.
북아현	65	35	30	북아현동 신촌e편한세상1~3단지 입주후 30023증가.
충현	35	30	5	충정로70 웨스트게이트타워,충정로59 서대문디오빌 고지주기변경으로 5505증가.
신촌	96	100	-4	특이사항 없음.
연희	645	654	-9	홍제천로2길117 세대감소로 1191감소. 홍제천로2길117 401호 누수수리후 이사로 1207감소. 연희로10길 58-11 재개발인근지역 세대이주로 1064 감소.
홍제1	313	314	-1	감소특이사항 없음.
홍제3	220	244	-24	감소특이사항 없으나 홍제3동 주택재개발지역 철거진행으로 전체적인 사용량이 감소한 것으로 보임.
홍제2	48	50	-2	특이사항 없음.
홍은1	21	21	0	특이사항 없음.
홍은2	435	458	-23	특이사항 없으나 주택재개발지역 인근 철거후 신축중인 수전이 많음.
남가좌1	152	139	13	남가좌동 상암DMC엘가 입주후 1410 증가. 수색로6길43 래미안휘트니스센터 리모델링후 영업호전으로 2460 증가
남가좌2	302	307	-5	감소특이사항 없음.
북가좌1	89	78	11	응암로28 연희한양아파트 고지주기변경으로 13512 증가.
북가좌2	32	34	-2	특이사항 없음.

○ 은평구                                             (단위 : 천㎥)

구분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2017.8월	2016.8월	증감량
계	3,743	3,817	-74
녹번	460	459	1	녹번동 38-12 현대건설 공사현장 공사용수 사용 1139 증가
불광1	145	144	1	통일로78길 7 BSPORET스포츠센터 영업호전으로 2644증가 불광로 90 대호스포츠센터 영업호전으로 3180증가
불광2	11	11	0	특이사항 없음.
갈현1	378	387	-9	특이사항 없음.
갈현2	16	16	0	특이사항 없음.
구산	17	10	7	서오릉로21길 36 갈현현대apt 고지주기변경으로 7144 증가
대조	554	570	-16	감소특이사항 없음.
응암1	392	420	-28	불광천길536 스마트파크진사우나 폐업으로 3460 감소 은평로 108 메트로사우나 영업감소로 1571 감소.
응암2	218	219	-1	특이사항 없음.
응암3	9	10	-1	특이사항 없음.
역촌	744	754	-10	특이사항 없음.
신사1	30	32	-2	특이사항 없음.
신사2	30	33	-3	특이사항 없음.
증산	253	286	-33	증산로1길24-5 재개발지역 이주증가로 1965감소 재개발지역 폐전진행으로 전체적인 가정용 사용량 감소.
수색	11	13	-2	특이사항 없으나 수색동 주택재개발지역 세대이주증가로 전체적인 사용량 감소함.
진관	475	453	22	진관3로21 은평뉴타운엘크루 오피스텔 세대입주로 4082 증가. 진관3로11 은평뉴타운힐데스하임 오피스텔 세대입주로 1955 증가. 진관4로78-38 은평지웰테라스 세대입주로 4314 증가. 진관동 성모병원 공사현장 상수도배관파손후 누수수리로 2993 증가. 진관동 성모병원 현대건설 공사용수 사용증가로 1358 증가. 통일로1022 은평헤스티아2차 상가입점 및 세대입주증가로 4749 증가. 진관2로 15-8 웅신미켈란의아침 상가입점 및 세대입주증가로 7878 증가. 진관3로21 은평뉴타운엘크루 상가영업호전으로 2834 증가. 진관3로11 힐데스하임 상가입점으로 1376 증가. 통일로1050 롯데몰 개점후 영업호전으로 35908증가.

<별첨>

유수율 분석관련 참고자료

□ 8월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

❍ 급수인구 : 1,179,051명 (전년 대비 19.6천명 감소)

❍ 업종별 수전수                                                (단위:천전)

구 분	전체	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2017년 8월	122.4	106.5	1.4	14.3	0.2
2016년 8월	123.7	108.2	1.3	14	0.2
증 ․ 감	1.3	-1.7	+0.1	+0.3	0

❍ 평균 최고기온 : 29.7℃(전년 대비-3.0℃)

❍ 평균 최저기온 : 22.9℃(전년 대비-1.6℃)

❍ 강우일수 및 강우량 : 14일, 297mm(전년 대비+3일,+229.9mm )

❍ 누수복구건수 : 57건 (전년 대비-38건 )

□ 기타 특이사항