＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	북부수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(계측관리과장)
(경유)
제 목	수도계량기 스트레이너 오염실태 현장조사결과 제출

1. 계측관리과-7326(‘17.10.16.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소 수도계량기 스트레이너 오염실태 현장조사 결과를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 조사기간 : ‘17. 10. 17. ~ 10. 19.(3일간)

나. 조사대상 : 40개(고장 30개, 만기 10개)

다. 조사결과 : 오염된 스트레이너 없음

붙임 : 스트레이너 관리상태 실태조사서 1부. 끝.

	북부수도사업소장
주무관	정상호		현장민원과장	10/20 지선병
협조자
시행	현장민원과-16384	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-2914	/전송		/	jjsh@seoul.go.kr	/	대시민공개