＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	동부수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(계측관리과장)
(경유)
제 목	수도계량기 스트레이너 오염실태 현장조사 결과 제출

1. 계측관리과-7326(2017.10.16.)호와 관련입니다.

2.‘스트레이너 청소 실시’ 제안사항과 관련 하여 우리사업소 관할구역 수도계량기 스트레이너 오염실태 현장조사 결과를 첨부와 같이 제출합니다.

3. 수도계량기 인입부에 기기보호를 위해 설치한 스트레이너는 공극이 커서 소형 골재 형태의 이물질이 극히 일부 발견되었으나, 정수필터와 같이 미세한 입자를 거르는 기능이 없어 청소를 통해 수질개선 효과를 얻을 수는 없을 것으로 판단 되오니 참고하시기 바랍니다.

붙임 : 스트레이너 관리실태 현장조사(동부수도) 각1부.  끝.

	동부수도사업소장
★주무관	봉선필		현장민원과장	전결 10/20 정남기
협조자
시행	현장민원과-23591	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 (행당1동142-1)	/	http://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-2461	/전송	02-3146-2679	/	boung82@seoul.go.kr	/	대시민공개