	송파소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	잠실 구급장비 자동식산소소생기(휴대용) 고장발생 보고

1. 소방행정과-84(2016.01.04.)호『2016년도 소방장비 관리운용 기본계획』

2. 위와 관련하여 잠실119안전센터에서 관리․운용중인 구급장비가 고장이 발생하여 아래와 같이 보고 합니다.

- 아  래 -

연번	대상장비	고장내역	담당자	비고
1	자동식산소소생기(휴대용)	본체내부 마그네틱밸브 파손	1팀 소방사 장경진 2팀 소방장 김영덕 3팀 소방교 박광훈

붙 임  구급장비 고장발생보고서 (자동식산소생기휴대용) 1부.  끝.

	잠실119안전센터장
수신자	소방행정과장,재난관리과장
담당자	신형석		2팀장	이병용		119안전센터장	10/21 장형덕
협조자
시행	잠실119안전센터-5952	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56 송파소방서	/
전화	02-3401-2119	/전송	02-3401-3119	/	shin448@seoul.go.kr	/	대시민공개