문서번호	설비부-17671
결재일자	2017.10.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
이지영		여인웅	10/20 권오식
협조
	주무관		박경희

「서울시 50플러스 서부캠퍼스 2단계 리모델링」

소방(기계,전기) 감리용역 준공 검토보고

2017. 10.

도시기반시설본부

(설 비 부)

「서울시 50플러스 서부캠퍼스 2단계 리모델링」

소방(기계,전기) 감리용역 준공 검토보고

「서울시 50플러스 서부캠퍼스 2단계 리모델링」관련 소방(기계, 전기) 공사가 완료됨에 따라 아래와 같이 소방(기계, 전기) 감리용역을 준공처리하고자 합니다.

□ 관련근거

□ 다산 제2017-212(2017.10.16.)호, 소방(기계,전기) 감리용역 준공계 제출

□ 용역개요

□ 용 역 명 : 서울시 50플러스 서부캠퍼스 2단계 리모델링 소방(기계,전기) 감리용역

□ 용역위치 : 은평구 통일로 684, 서울혁신파크 8동

□ 용역업체 : ㈜다산엔지니어링(대표 : 이성훈)

□ 계약금액 : 금3,500,750원(금삼백오십만칠백오십원)

□ 착수일자 : 2017.09.18.

□ 준공기한 : 2017.10.16.

□ 준공일자 : 2017.10.16.

□ 과업내용

□ 서울혁신파크 8동 3층 소방(기계, 전기) 감리

- 소방기계 공사 1식 : 스프링클러시설, 소화기구, 피난기구

- 소방전기 공사 1식 : 화재감지기, 시각경보기

□ 향후계획

□「서울시 50플러스 서부캠퍼스 2단계 리모델링 」소방(기계, 전기)공사 관련 감리업무를 적합하게 완료하였기에 건설총괄부에 통보하여 준공처리하고자 함

붙임  1. 준공계 및 준공검사원 각 1부.

2. 소방시설 완공검사증명서 1부.

3. 감리완료보고서 및 유지관리지침서 사진 1장.  끝.