서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	관악소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(공소97-189호/공소3939호)

1. 관련문서

○ 난곡119안전센터-4714(2017.09.28.)호 『2017년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림』

○ 난곡119안전센터-5035(2017.10.18.)호 『소방용수 고장발생

보고(공소97-198호)』

2. 위와관련, 우리 119안전센터 하반기 소방용수시설 일제 점검 결과 고장발생 현황을 다음과 같이 보고합니다.

연번	용수번호	확 인 자	확인일	내 용	비고
1	97-189 (지하식)	소방위 양근배 외 3명	10.10.	소화전몸통스핀들고장(이탈) 사용불가	고장
2	3939 (지하식)	소방위 이시행 외 4명	10.11.	소화전 제수변 스핀들(이탈)사용불가	고장

□ 고장용수

□ 기타

연번	용수번호	확 인 자	확인일	내 용	비고
1	00-12 (지상식)	소방위 이시행 외 4명	10.11.	제수변 뚜껑 주변 도로 파괴	도로 재포장

붙임 1. 소방용수시설 고장발생(서식) 2부.

2. 기타 1부. 끝.

	난곡119안전센터장
담당자	원동현		진압2팀장	양근배		119안전센터장	10/23 권형구
협조자
시행	난곡119안전센터-5071	(		)	접수		(		)
우	08864	서울특별시 관악구 난곡로 243 미성동 757-5 (신림동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-859-0119	/전송	02-839-3119	/	weon135@seoul.go.kr	/	대시민공개