		서부수도사업소
CU********3*******A04***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 보고 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	003334633	고객접수번호	0962017081002
수용가명	차종희외 5명	민원신청일	2017년 10월 22일
수용가주소	서울특별시 은평구 은평터널로 46 (수색동) ( 035 - 01 은평구 수색동 10-1 )
신청인	차종대	신청인연락처	02--
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19721230	기물번호	*********45
현장방문일시	13시 20분	현장출동자	권혁찬, 강병국
입회자	차종대	수용가와의관계	본인
급수불편유형	녹물출수	수압/관종	3.2kg/cm²
처리결과	녹물출수 민원사항으로 현장 출동하여 관말 퇴수 시행

끝.

주무관							강병국				시설관리팀장					이준호					시설관리과장					10/23 김홍준
협조자
시행			시설관리과-29358										(						)		접수												(						)
우	03635					서대문구 통일로 26길 41 시설관리과																/			http://water.seoul.go.kr
전화		02-3146-3698							/전송			02-3146-3739					/	rido011@seoul.go.kr													/	대시민공개