보  고  서

문서번호	결재	주무관	주무관	급수운영과장
급수운영과-24478		박윤정	이승영	10/23 代이승영

************* 급수공사비를 납부하였으나 민원인이 급수공사 변경 요청으로   인하여 급수공사비를 추가하고자 아래와 같이 보고합니다.

급수공사 승인 현황

❍ 공사위치 : ***********

❍ 신 청 인 : *******************)

❍ 급수공사 : 접수번호********40050

❍ 공사승인내용

- 건물개요 : 단독근생(제1종 근린생활시설, 3세대)

- 승인내용 : 주계량기 20㎜×1, 자계량기(세대별계량기 설치(벽체)) 15㎜×3

보고 내용

❍ 근린생활시설(3세대)에 대하여 세대별 계량기(벽체 3대) 수전분리로 승인하였으며,   공사비 납입 후 급수공사 신청인이 보호통 3대 설치로 변경 요청하여 설계변경 됨.

❍ 시공 중 옥내 굴착 및 자재 등 추가 공사에 대한 설계변경으로 아래와 같이 차인액을 납부 조치가 필요함.

❍ 급수공사비 변경 내역                                             (단위 : 원)

연번	당초 납부 금액			변경 납부 금액			차 인 액
	공사비	원인자 분담금	합 계	공사비	원인자 분담금	합 계
1	1,099,800	981,000	2,080,800	2,365,290	981,000	3,346,290	1,265,490

조치 계획

❍ 상기와 같이 차인액 1,265,490원을 요금과에 추가 요청코자함.

붙임 : 1. 당초, 변경 내역서 1부.

2. 입금확인증 1부.  끝.

부분공개(5,6)