＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
		강서수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(정화조 공사에 따른 지장물 확인 등 업무지시 )

1.업무지시현장 :  강서수도사업소 청사증축 및 리모델링 공사 로에건축사사무소, 강서수도사업소 청사증축 및 리모델링 공사 고금종합건설(주), 강서수도사업소 청사증축 및 리모델링 공사 라이프건축사사무소

2.작 성 일 자 : 2017-10-23 13:10:13

3.지 시 내 용: 정화조 공사와 관련하여 인접지역에 매립된 광케이블 등 지하 지장물 면밀히 확인하여 굴착으로 인한 피해없도록 하시기 바랍니다.

아울러, 수배전반 인입에 따른 자재 규모는 아래와 같으니 관련업무에 참고하시기 바랍니다

- 배전반(2면) : 800(W)×2,500(H)×1,200(D)

- 발전기 : 2,327(L)×830(W)×1,208(H)

- 배전반 기초는 하지 않아도 됩니다.  끝.

주무관							정경승			행정지원과장					10/23 김창년
협조자				주무관						이무규					행정관리팀장							심정섭
시행			행정지원과-24155									(						)		접수											(						)
우	08013					서울특별시 양천구 목동동로 155															/
전화		02)3146-3846						/전송			02)3146-3879					/	euphoria95@seoul.go.kr												/	대시민공개