	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017년 종합감사결과 관련 조치명령 현장확인 결과보고************

1. 관련문서

가.예방과-31464호(2017.9.29.)『다중이용업소 소방특별조사 조치명령서*****』

나.예방과-31463호(2017.9.29.)『다중이용업소 소방특별조사 조치명령서****』

다.예방과-31466호(2017.9.29.)『다중이용업소 소방특별조사 조치명령서*****』

라.예방과-33108호(2017.10.23.)『2017년 종합감사결과 관련 조치명령 기간도래 현장확인 계획 보고』

2. 2017년 종합감사 현지조치사항 관련 불량사항에 대한 조치명령 이행여부 현장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확인일자: 2017. 10. 23.(월)

나. 확인대상 및 명령내용

대 상 명	주 소	명 령 내 용	결과
*********	**** ********* **********	- 비상구 피난장애 적치물 방치 및 폐쇄 (지상3층~5층)	완비
**	**** ********* **********	지하1층 방화문 탈락 시험밸브함 내 압력계 고장상태	완비
***	*** ******** **********	룸내 방염소파 미사용 비상구 피난장애 적치물 방치	완비

다. 확 인 자 : 소방위 김경표, 소방교 금연우

붙임  소방특별조사 조치명령서 3부.  끝.

담당자	금연우		담당자	김경표		검사지도팀장	김용철		예방과장	전결 10/23 박철우
협조자
시행	예방과-33117	(		)	접수		(		)
우	06353	서울특별시 강남구 광평로31길 6	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화		/전송	2052-0177	/		/	부분공개(6)