화재취약대상 간부 현장확인 결과서

확인일자 : 2017. 10. 23.(월)

1. 확인대상

대 상 명	******			전화번호	-
소 재 지	***************	대표자	-	주 용 도	상가 및 복합건물
건물구조	철근조, 벽돌조 등 다수 동			소방안전관리자	-

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 건물별 소화기 등 비치됨 - 소화전 및 비소 등 설치됨	월동기 대비 안전사고 계도함
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 용접 등 행위는 없었음
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 일부는 진입가능하나 골목길 자체가 협소하여 화재 진압활동 시 장애 많아 수관 등 전개 또는 비소장치 활용 진압하여야 함.
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 유사시 신속 출동으로 초동조치 및 연소확대 방지주력 필요

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    소방경   성 명   심 우 성   (인)

결재	대응총괄팀장		예방과장
	심우성		10/23 강길구
협조