길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-19933

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	양봉우	송종범	10/23 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	10/16(월)	10/17(화)	10/18(수)	10/19(목)	10/20(금)	10/21(토)	10/22(일)	계
2016년	100,658	125,827	109,520	108,815	108,174	106,517	106,055	765,566
2017년	91,600	86,400	114,300	93,100	95,600	105,200	105,800	692,000
증 ․ 감	-9,058	-39,427	4,780	-15,715	-12,574	-1,317	-255	-73,566

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (10.9~10.15)	금주 공급량(㎥) (10.16~10.22)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
699,900	692,000	-7,900	-1.13

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량: -7,900(-1.13% 감소)

- 2017년 10월 현재 전년 대비 공급량: -737,777㎥(감소)

- 특이사항

· 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒ 2016.7.11. 암사 수계로 변경.  끝.