화재진압 토론회

	결재	담당자	진압1팀장	센터장
신림119안전센터-6118
		박부형	강광식	10/23 최규전

소방 관서	관악소방서 신림119안전센터
일시	2017. 10. 22.(일) 08:00-08:30		장 소		사무실			참석인원	12명
화재 발생	출동일자	2017. 10. 21.(토) 08:43-09:30
	위 치	남부순환로 1684 대진빌딩 지하1층 전기화재
	출동인원 및 차량	출동인원		12명		출동장비	3대(24호,6-3,6-6호)
현장 활동 사항	문제점	1. 대진빌딩 앞 인도 공사 중 굴착기로 전기배선을 건드려 접지배선이 손상되면서 전기합선 및 화재. 2. 특이사항 없음
	개선사항	1. 도상훈련 및 위험예지훈련을 통해 화재 대응능력 숙지. 2. 관계자의 화재예방 홍보 및 불조심 주의 요구. 3. 소화용수 근처 불법 주·정차 단속