고압가스 수불부(10.23)

결재	주무관	정수과장
	김유선	10/24 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장					정 수 장
	입고량	구의	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량					30,313						8,770
10.01		201	601	802	29,511		0	0	236	236	8,534
10.02		236	584	820	28,691		0	0	224	224	8,310
10.03		208	539	747	27,944		0	0	211	211	8,099
10.04		172	439	611	27,333		0	0	176	176	7,923
10.05		155	503	658	26,675		0	0	198	198	7,725
10.06		182	541	723	25,952		0	0	200	200	7,525
10.07		204	586	790	25,162		0	0	210	210	7,315
10.08		198	619	817	24,345		0	0	225	225	7,090
10.09		209	534	743	23,602		0	0	214	214	6,876
10.10		200	589	789	22,813		0	0	243	243	6,633
10.11	5,400	181	661	842	27,371		0	0	239	239	6,394
10.12	5,400	174	658	832	31,939		0	0	235	235	6,159
10.13		178	811	989	30,950		0	0	239	239	5,920
10.14		176	702	878	30,072		0	0	217	217	5,703
10.15		181	580	761	29,311		0	0	192	192	5,511
10.16		159	560	719	28,592		0	0	206	206	5,305
10.17		187	606	793	27,799		0	0	229	229	5,076
10.18	5,400	140	527	667	32,532		0	0	218	218	4,858
10.19		135	584	719	31,813	5,400	0	0	233	233	10,025
10.20		102	561	663	31,150		0	0	226	226	9,799
10.21		102	618	720	30,430		0	0	238	238	9,561
10.22		88	522	610	29,820		0	0	197	197	9,364
10.23		103	548	651	29,169		0	0	229	229	9,135
10.24
10.25
10.26
10.27
10.28
10.29
10.30
10.31
합계	16,200	3,871	13,473	17,344		5,400	0	0	5,035	5,035

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					33,387			51,064
10.01		566	2,034	2,600	30,787		1,199	49,865
10.02		547	1,946	2,493	28,294		1,171	48,694
10.03		567	1,873	2,440	25,854		1,143	47,551
10.04		562	1,448	2,010	23,844		1,087	46,464
10.05		595	1,857	2,452	21,392		1,143	45,321
10.06		599	1,952	2,551	18,841		1,145	44,176
10.07		612	2,135	2,747	16,094		1,193	42,983
10.08		611	2,237	2,848	13,246		1,200	41,783
10.09		611	2,060	2,671	10,575		1,145	40,638
10.10		630	2,224	2,854	7,721		1,255	39,383
10.11		226	764	990	6,731		1,267	38,116
10.12	19,000	0	0	0	25,731		1,268	36,848
10.13		0	0	0	25,731		1,325	35,523
10.14		0	0	0	25,731		1,255	34,268
10.15		0	0	0	25,731		1,162	33,106
10.16		0	0	0	25,731		1,281	31,825
10.17		0	0	0	25,731		1,334	30,491
10.18		0	0	0	25,731		1,252	29,239
10.19		0	0	0	25,731		1,306	27,933
10.20		0	0	0	25,731		1,269	26,664
10.21		0	0	0	25,731		1,309	25,355
10.22		0	0	0	25,731		1,178	24,177
10.23		0	0	0	25,731	19,000	1,236	41,941
10.24
10.25
10.26
10.27
10.28
10.29
10.30
10.31
합계	19,000	6,126	20,530	26,656		19,000	28,123