고장발생보고서(난방보일러)
문서번호	우이119안전센터-4846	결재	담당자	1팀장	119안전센터장
등록일자
			이창언	정장균	10/24 박희기
수 신	내부결재
접수번호

장비명(모델명)	순환펌프(보일러내)	관리부서		우이119 안전센터
고 장 일 시	2017. 10. 24.(화)	장 소		지하1층 보일러실
제 조 업 체	한일펌프
조 치 사 항	경동나비엔 서비스센터 서비스신청(☎1588-1144)
원인 및 상태	보일러 작동시 에러코드
담당자 의견	보일러 내부(1차측) 순환펌프 고장 추정
그 밖의 사 항	2017년 10월 16일 외부(2차측) 순환펌프 수리
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
해	당		없		음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2017년 10월 24일 담당자 계급: 소방장 성명: 이창언 강북소방서장 귀하