고장발생보고서(차고문 인버터 고장)
문서번호	서빙고119안전센터-4715	결재	담당자	1팀장	119안전센터장
등록일자
			윤정용	박봉갑	10/24 김창기
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	차고문(인버터)고장		관리부서		서빙고119안전센터
고 장 일 시	2017. 10. 24.(화) 09:00		장 소		차 고
조치사항	고장내역 확인후 수리업체에 연락함
원인 및 상태	원인 : 장기사용으로 인한 차고문 인버터 고장 상태 : 펌프차 차고문 작동시 인버터 고장으로 인한 사용불능
담당자 의견	전문업체 수리의뢰 요함
그 밖의 사 항	자체수리 불가
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2017년 10월 24일 장비담당자 계급: 소방사 성명: 윤정용 (인) 용산소방서장 귀하

	서빙고119안전센터장