함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	성북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	(길음)구급장비 수리완료 보고(에어컴프레셔)

1. 길음119안전센터-4724(2017.09.29.)호 “(길음)구급장비 고장발생 보고(에어컴프레셔)”와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리119안전센터 감염관리실에서 운용중인 구급장비의 수리가 완료되어 다음과 같이 보고합니다.

소속	일시	장비명	고장(정비)내역			담당자
			고장부분	수리결과	수리업체
길음안전센터 감염관리실	2017.09.29.	에어컴프레셔	에어컴프레셔 전동모터 소손으로 사용불가	모터S50 교체	서원콤프툴	1팀/장 윤묘수 2팀/사 김태원 3팀/교 최정균

붙임  1. (길음)구급장비 고장발생 보고서 1부.

2. (길음)구급장비 수리완료 보고서 1부.  끝.

	길음119안전센터장
담당자	김도헌		진압3팀장	이영수		센터장	10/24 최득락
협조자
시행	길음119안전센터-5078	(		)	접수		(		)
우	02721	서울특별시 성북구 정릉로 321	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화		/전송	02-987-0272	/		/	대시민공개