현장출장 보고서(공동사용량 관련)

등록번호	요금과-27297

결재	주무관	요금관리2팀장	요금과장
	안미주	김용갑	10/24 홍춘식

명에 의하여 성북구 정릉4동에 출장하여 아래와 같이 그 결과를 보고합니다.

2017. 10. 23.

**** : 7급 안 미 주

8급 노 은 석

결      과     내     용

건 명

현장출장 보고서***********

내용

1. 조사동기

- *********************************의 공동사용량 관련 민원

2. 조사지역

연번	주 소	성 명	고객번호	업종	구경	기물번호	확인사항
1	*************	****	*********	**	****	***********	공동 사용량

3. 조사내용

1) 최근6개월간 사용량 현황	(단위 : ㎥)

검 침 일	16.11.23.	17.1.23.	17.3.22.	17.5.22.	17.7.22.	17.9.22.
주계량기 지침	9195	9624	10052	10508	11029	11521
주계량기 사용량	452	429	428	456	521	492
주-자 차인량	22	21	21	13	15	14

2) 조사내용

- *************은 주계량기 및 총 12세대의 자계량기가 있는 건물로 두달 평균 4~500㎥정도 사용하며, 주-자계량기 차인량이 15~20㎥ 발생하는 수용가이나, 현장에 공동으로 사용하는 수전이 하나도 없는데 공동사용량이 나온다는 민원이 발생하여 현장방문함.

결      과     내     용

건 명

현장출장 보고서***********

내용

- 현장방문 확인결과, 공동사용량이 발생할 만한 수도꼭지나 연결급수 등을 확인하지 못하였음.

- 주-자계량기의 누수확인을 위하여 각 세대별 계량기의 밸브를 잠그고 확인하던 중, 301호와 501호 계량기의 밸브가 고장나 누수되고 있는 것을 발견하였음.(자계량기의 별침은 회전하지 않으나, 주계량기의 별침이 서서히 회전함.)

- 공동사용량 발생의 원인은 자계량기 밸브고장으로 판단됨.

3) 현장사진(주-자계량기)

주계량기	301호

4. 조사자의견

- 조사결과 자계량기의 밸브고장으로 인한 공동사용량 발생으로 사료되어, 자계량기의 밸브를 수리하면 공동사용량이 발생하지 않을 것으로 사료되며, 향후 밸브고장을 수리한 증빙자료를 제출하면 누수감면을 해주는 것이 타당할 것으로 보임.

비 고