통수전 수질검사결과 출장 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박찬삼	代박찬삼	10/25 정의석

급수운영과-23676(2017.10.23)호와 관련하여 구의 아리수 정수센터 수계전환 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 동수전 : 구의 아리수 정수센터 수계전환

□ 출 장 자 : 주무관 박찬삼, 박순덕

□ 출장내용 : 통수전 수질검사

□ 수질검사 결과

검사내용 검사위치	검사일자	검 사 항 목		검사 결과	비고
		탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)
월계동 796천 (고수부지 골프장 앞)	2017.10.25. (16:10~16:20)	0.09	0.33	기준 이내

끝.