아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	건축기획과장
(경유)
제목	사용승인 사전협의 요청에 따른 협의 알림(LG사이엔스파크 D25)

1. 건축기획과-22922호(2017.10.19.)와 관련입니다.

2. 마곡 도시개발구역 내‘LG사이언스파크’D25 사용승인 사전협의 요청에 따른 협의사항에 대하여, 기 회신한 아래와 같은 사항에 대하여 사용승인 이전에 조치 될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 서울시 특성에 맞는 보행자 중심의 가로구조 설계를 위한 통합적 매뉴얼인 「서울시 가로 설계·관리 매뉴얼」준수

나. 보도상 보행지장물(한전 지상기기 등 신규 설치 시설물 포함)이나 미관훼손 시설물이 있을 경우 관리기관(부서)과 사전 협의하여 건축선후퇴부분, 공개공지, 녹지대 등 유휴공간에 우선 배치하고, 보도의 유효폭 2.0m 이상을 확보(보도 위 시설물 배치 계획서 작성)

다. 차량진출입로는 「보도횡단차량 출입시설 허가처리지침」 제6조 제1항(별첨) 차량출입시설 포장 설치 기준에 따라 설계하되, 보행자 불편 해소 및 보행 연속성 유지를 위하여 보도와 단차가 없도록 설계

라. 보도포장 설계는 「서울시 보도공사 설계시공 매뉴얼」 및 「보도 턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선계획(2015.4.15.)」, 「보행약자를 위한 보도환경 개선대책(2015.11.18.)」에 따라 설계

마. 「보도공사 설계 지도·점검 개선계획(2015.3.17.)」에 따라 보도공사 착공 6개월 전까지 보도포장 상세도면을 작성하여 우리 시(보도환경개선과)에 “보도공사 설계 지도·점검” 의뢰

※ 각종 자료는 서울시홈페이지 보도블록 자료실(https://safe.seoul.go.kr/specifications)에서 검색가능.  끝.

	보도환경개선과장
주무관	이병환		보도정책팀장	장상규		보도환경개선과장	10/25 권완택
협조자
시행	보도환경개선과-13956	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로8 프리미어플레이스 6층 (청계별관)	/
전화	02-2133-8130	/전송	02-768-8905	/	topseoul@seoul.go.kr	/	대시민공개