	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	무적 소방용수시설 발견 보고(인수봉로 32길 15)

1. 관련근거

○ 2016년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 「3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

○ 재난대응과-6643(2017.9.27.)호 『2017년 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 보고(알림)』

2. 위와 관련 우리119안전센터에서 관내 일제수리조사 중 강북구 인수봉로32길 15번지앞 도로 부근 지하식 소화전(지하식 관구가 없는 상태)이 발견되었기에 다음과 같이 보고합니다.

가. 발견일시 : 2017.10.10.(화) 11:00시경(일제수리조사 중)

나. 장    소 : 강북구 인수봉로32길 15 로뎀나무교회앞 도로상

다. 대    상 : 지하식 소화전(무적)

라. 내    용 : 삼각산119안전센터 관리대상에 존재하지 않는 소화전(지하식 소화전 관구가 없는 상태)을 발견됨.

마. 향후관리 : 붙임 참조

붙 임 무적소화전 발견 보고서 1부.  끝.

	삼각산119안전센터장
담당자	김종술		2팀장	손동성		119안전센터장	10/25 이상순
협조자
시행	삼각산119안전센터-4929	(		)	접수		(		)
우	01036	서울특별시 강북구 삼각산로 111	/	http://fire.seoul.go.kr/gangbuk/fsMain
전화	904-0119	/전송	988-9116	/		/	부분공개(6)