비상구 관리실태 등 확인 조사서(코코리빙텔 구.해오름고시원)

결재	장비회계팀장	검사지도팀장	예방과장
	신진산	유승권	10/25 박주경

2017. 10. 24.(화)

대상명	코코리빙텔 (구.해오름고시원)		위 치	동작구 만양로14마길 6-4 (노량진동 206-60)
대표자	노치규	전화번호	*************		업종(처종)	고시원업
규 모	양식 철근조 스라브가 5/1층 연면적 883㎡ (일부일 경우 : 지하1, 1, 2, 3, 4, 5층 사용, 사용면적 590.64㎡)

비상구 관리상태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	특이사항 보이지 않음
비상구 훼손행위	방화문 상시 잠금상태 유지 등 안내함
물건적치 또는 장애물 설치	계단참 등 물건적치 금지 안내함
비상구 변경행위	특이사항 보이지 않음
특이사항	비상구 발코니형으로 설치됨	관리자에게 상시 관리유지토록 지도함
참 고	발코니 입구 추락방지 스티커 부착함.

점검 확인자    계급  소방경    성 명   신 진 산

의용소방대 조현숙, 안혜정